Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку насадок к рабочим протезам верхних конечностей, коленошарнирные шины и ТСР.

№ 11  от «30» мая 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насадка держателя ложки столовой НД-027 лс | Насадка держателя ложки столовой, крепится винтом к ручке ложки столовой НД-027 лс. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для закрепления и удержания столовой ложки. Поставляется поштучно | 10 | Не менее 12 |
| 2. | Насадка держателя ножа НД-029 | Насадка держателя ножа крепится к ручке ножа одним винтом НД-029. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для закрепления и удержания ножа. Поставляется поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 3 | Насадка держателя ножовки по металлу НД-031 | Насадка держателя ножовки по металлу НД-031. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для закрепления и удержания ножовки по металлу при выполнении столярных и др. работ. Поставляется поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 4 | Насадка держателя ножовки по дереву НД-032 | Насадка держателя ножовки по дереву НД-032. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для закрепления и удержания ножовки по дереву при выполнении столярных и др. работ. Поставляется поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 5 | Насадка держателя напильника НД-034 | Насадка держателя напильника НД-034. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для закрепления и удержания напильника при выполнении столярных и др. работ. Поставляется поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 6 | Насадка держателя ключей гаечных(ключи-4 шт.) НД-037 к | Комплект насадок держателя ключей гаечных, состоящий из 4-х ключей. НД-037 к. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Поставляется комплектно. | 15 | Не менее 12 |
| 7 | Насадка держателя руля автомобиля НД - 052 | Насадка держателя руля автомобиля НД-052. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для удержания руля автомобиля при управлении. Поставляется поштучно. | 15 | Не менее 12 |
| 8 | Насадка держателя приспособления для зажима предметов НД - 060 | Насадка держателя приспособления для зажима предметов с двумя губками НД-060. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для удержания и переноса различных предметов. Поставляется поштучно. | 15 | Не менее 12 |
| 9 | Комплект насадок для управления автомобилем НД-062 | Комплект насадок для управления автомобилем, состоящий из 3-х предметов. НД-062. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для управления автомобилем. Поставляется комплектно. | 15 | Не менее 12 |
| 10 | Насадка держателя мотоцикла, велосипеда НД-064 | Насадка держателя мотоцикла, велосипеда, НД-064. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для удержания и управления мотоциклом, велосипедом. Поставляется поштучно. | 15 | Не менее 12 |
| 11 | Насадка держателя зажима для сельхоз.работ НД-065 | Насадка держателя зажима для сельхоз. Работ НД-065. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для удержания зажима для сельскохозяйственных работ. Поставляется поштучно. | 15 | Не менее 12 |
| 12 | Крюк-щипцы универсальные Л/П НД-080 | Крюк-щипцы универсальные в правом исполнении НД-080 Прав./Лев. Изготавливается в правом и левом исполнении. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам. Предназначена для переноса различных грузов. Поставляется поштучно. | 15 | Не менее 12 |
| 13 | Шина коленошарнирная (беззамковая) 1720086-56 (0742) | Шина коленошарнирная (беззамковая) 1720086-56 (0742) Размер: ширина 12 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 220 мм/снизу 250 мм. Шины коленные для беззамковых ортопедических аппаратов, масса: 350 г. Изготовляются из коррозийноустойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 2 | Не менее 12 |
| 14 | Шина коленошарнирная беззамковая 1720086-67 (0744) | Шина коленошарнирная беззамковая 1720086-67 (0744) Размер: ширина 14 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 300 мм/снизу 320 мм. Шины коленные для беззамковых ортопедических аппаратов, масса: 350 г. Изготовляются из коррозийноустойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 2 | Не менее 12 |
| 15 | Шина коленошарнирная (беззамковая) 1720086-78 (0746) | Шина коленошарнирная (беззамковая) 1720086-78 (0746) Размер: ширина 16 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 410 мм/снизу 390 мм. Шины коленные для беззамковых ортопедических аппаратов, масса: 350 г. Изготовляются из коррозийноустойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 2 | Не менее 12 |
| 16 | Шина коленошарнирная (замковая) 1720073-56 (0762) | Шина коленошарнирная (замковая) 1720073-56 (0762) Размер: ширина 12 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 220 мм/снизу 250 мм. Шины коленные замковые для ортопедических аппаратов, поставка комплектно, масса: 420 г, из углеродистой стали с улучшенной отделкой поверхности Изготовляются из коррозийноустойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 8 | Не менее 12 |
| 17 | Шина коленошарнирная (замковая) 1720073-67 (0764) | Шина коленошарнирная замковая 1720073-67 (0764) Размер: ширина 14 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 300 мм/снизу 320 мм. Шины коленные замковые для ортопедических аппаратов, поставка комплектно, масса: 420 г, из углеродистой стали с улучшенной отделкой поверхности Изготовляются из коррозионностойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 10 | Не менее 12 |
| 18 | Шина коленошарнирная (замковая) 1720073-78 (0766) | Шина коленошарнирная (замковая) 1720073-78 (0766) Размер: ширина 16 мм/толщина 3,5 мм, длина сверху 410 мм/снизу 390 мм. Масса: 420 гр. Применяются в замковых ортопедических аппаратах. Изготовляются из коррозионностойкой стали (нержавеющая сталь 40Х13). Поставляются комплектно. | 6 | Не менее 12 |
| 19 | Модуль Н-341 | Модуль Н-341 Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечъя. Из конструкционной стали. Масса: 730 гр. | 5 | Не менее 12 |
| 20 | Шина коленошарнирная 170106-89(010У) | Шина коленошарнирная 170106-89(010У) Размер: ширина 20 мм/толщина 4 мм, длина сверху 400 мм/снизу 520 мм.( подшипник- 8002б), отпескаструины, гальванизированы. Применяются в шинно-кожаных протезах и ортопедических аппаратах на всю ногу. Поставляются комплектно. | 10 | Не менее 12 |
| 21 | Средство для ходьбы, управляемое обеими руками-ходунок УХ-009(комбинированный, шарнирный, складной с подмышечниками) или аналог | Ходунок УХ-009. Материал опоры – алюминиевый сплав, шарнирный, складной, с подмышечниками, регулировка по высоте. | 10 | Не менее 12 |
| 22 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с УПС ТО-212 У или аналог | Трость опорная ТО-212У. Материал опоры – алюминиевый сплав, высота 780-980 мм, регулировка по высоте, жесткий наконечник, устройство противоскольжения. | 150 | Не менее 12 |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны соответствовать нормативно технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Изделия  должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51078-97; ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 51632-2000; ГОСТ Р ИСО 10993; ГОСТ Р ИСО 52770-2007.

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 600 000.00   (Шестьсот тысяч)  рублей.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 30.05.2012 до 07.05.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 07 июня 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

насадок к рабочим протезам верхних конечностей,

коленошарнирные шины и ТСР в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых насадок к рабочим протезам верхних конечностей, коленошарнирные шины и ТСР приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на насадки к рабочим протезам верхних конечностей, коленошарнирные шины и ТСР, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена насадок к рабочим протезам верхних конечностей, коленошарнирные шины и ТСР на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции