Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Извещение о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку модульных протезов

нижних конечностей и ТСР

№ 17  от «15» июня 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| №п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Гарантия качества (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль коленный 3R80 или аналог | Модульный коленный шарнир - моноцентрический с поворотной гидравлической системой, основан на гидравлическом управлении фазами опоры и переноса. Соединение в проксимальной части - пирамидка, в дистальной - зажимной хомут, угол сгибания - 135 градусов, вес - до 1135г, рабочая высота - 176 мм, проксимальная рабочая высота до исходной точки сборки - 29 мм, дистальная 147 мм, материал - алюминий, уровень активности пациента 3-4, Вес пациента - 100 кг. | шт. | 3 | 24 мес |
| 2 | Модуль коленный 3R93 или аналог | Модуль коленный с тормозным механизмом и фиксатором. Для пациентов 1-2 уровня активности. Вес пациента - 125 кг. Коленный шарнир моноцентрический, с с реагирующим на степень нагрузки тормозным механизмом и опциональным фиксатором. Используется как блокируемыйколенный шарнир с ручной разблокировкой, а приповышенной активности пациента - как коленный шарнир с тормозным механизмом. Соединение в проксимальной части - пирамидка, в дистальной части - хомутовое соединение, Максимальный угол сгибания -130 градусов, вес модуля - до 760 гр.,Номинальная высота - 82 мм, Номинальная высота в проксимальной части до исходной точки сборки - 8 мм, в дистальной - 74 мм. | шт. | 4 | 24 мес |
| 3 | Модуль коленный 3R92 или аналог | Модуль коленный с тормозным механизмом и фиксатором. Для пациентов 1-2 уровня активности. Вес пациента - 125 кг. Коленный шарнир моноцентрический, с с реагирующим на степень нагрузки тормозным механизмом и опциональным фиксатором. Используется как коленный шарнир с тормозным механизмом. Соединение в проксимальной части - пирамидка, в дистальной части - хомутовое соединение, Максимальный угол сгибания -130 градусов, вес модуля - до 760 гр.,Номинальная высота - 82 мм, Номинальная высота в проксимальной части до исходной точки сборки - 8 мм, в дистальной - 74 мм. | шт. | 3 | 24 мес |
| 4 | Модуль коленный 3R20 или аналог | Модульный коленный шарнир, полицентрический. узел предназначен для пациентов 1-го и 2-го уровня активности.Допустимый вес пациента 100 кг. Угол сгибания коленного шарнироа - 110 градусов. Вес 820 гр. Материал-сталь. Соединения в проксимальной и дистальной частях - пирамидкой. | шт. | 40 | 24 мес |
| 5 | Модуль коленный 3R106 или аналог | Модульный коленный шарнир, полицентррический с пневматическим управлением фазой переноса. Имеет пневматический двухкамерный цилиндр. В комплек шарнира входит несущий модуль диаметром 30 мм и дополнительная, более мягкая пружина толкателя. Соединение в проксимальной части - пирамидка, в дистальной части - зажимной хомут. Угол сгибания -170 градусов, Вес - не более 760 гр., рабочая высота 163 мм, проксимальная рабочая высота до исходной точки сборки - 6 мм, дистальная - 169 мм, материал - алюминий. Для пациентов 2-3 уровня активности, вес пациента 100 кг. | шт. | 4 | 24 мес |
| 6 | Модуль коленный 3R40 или аналог | Модульный коленный шарнир, моноцентрический с фиксатором. Верхняя часть шарнира - с юстировочной пирамидкой и нижняя часть шарнира - с зажимным хомутом соединены осью. Смонтировавнный в нижней части шарнира регулируемый фиксатор удерживает шарнир в разогнутом состоянии. Разблокировка осуществляется с помощью тяги фиксатора. соединение с проксимальной частью - пирамидка, Соединение с дистальной счастью 0 зажимной хомут, Угол сгибания коленного шарнира - 155 градусов, Вес - не более 300г., рабочая высота - 23 мм, проксимальная рабочая высота до исходной точки сборки - 1 мм, дистальная рабочая высота до исходной точки сборки - 22 мм, материал - алюминий, уровень активности - 1, На вес пациента 100 кг. | шт. | 60 | 24 мес |
| 7 | Стопа Adjust 1M10 или аналог. | Стопа с многоосевым голеностопным шарниром, изменяемой жесткостью пяточной части. Вес – 395 гр. Максимальный вес пациента -100 кг.Уровень активности 1-2 | шт. | 5 | 24 мес |
| 8 | Стопа динамик MOTION 1 D 35 или аналог | Стопа динамик. Имеет пружину из пластика в комбинации с функциональной косметической оболочкой и встроенным промежуточным трикотажным слоем объемной структуры. Должна обладать высокой передачей энергии и обеспечивать возможность динамичного прехода из фазы опоры в фазу переноса. для пациентов 2-3 уровня активности. Высота каблукав 10+/-5 мм. размеры 22-30, рабочая высота 57-77 мм, вес - не более 755 г., максимальный вес пациента - до 100 кг., цвет -телесный. | шт. | 100 | 24 мес |
| 9 | Стопа ТРИАС в комплекте с косметической оболочкой 1 С30 или аналог | Стопа представляет из себя конструкцию, включающую двойную пружину из карбона, которая гасит удары при наступлении на пятку и поддерживает подошвенное сгибание посредством соединения с базовой пружиной, прои снятии нагрузки накопленная энергия поддерживает поступательное движение; карбоновыю базовую пружину для соединения носка и пятки и обеспечения функционирования стопы как единого целого, двойную пружину носка из карбона, для управления гибкостью носка для гармоничного переката и отдачи накопленной энергии в конце фазы опоры. Косметическая оболочка -телесного цвета. уровень активности 2-3. Размеры 21-30 см. Рабочая высота - 81-109 мм, вес стопы - дор 385 гр.Вес пациента - 125 кг. | шт. | 100 | 24 мес |
| 10 | Стопа LO RIDER с косметической оболочкой и адаптером 1Е57 или аналог | Стопа представляет из себя конструкцию, включающую двойную пластину из карбона, со специализированным лепестковым адаптером, для пациентов с ампутационной культей по Пирогову. Максимальный вес пациента от 100-136 кг. Вес – 240 гр. | шт | 2 | 24 мес. |
| 11 | Модуль несущий 2R3, 400 мм. или аналог. | Модуль несущий, длинна – 400 мм., вес – 315 гр., Допустимый вес пациента-100 кг. | шт. | 40 | 24 мес |
| 12 | Винтовой РСУ 4R21 или аналог | Винтовой РСУ для несущего модуля диаметром 30 мм., материал- сталь, вес – 130 гр., рабочая высота 33 мм, максимальный вес пациента – 100 кг. | шт. | 60 | 24 мес |
| 13 | Передвижной гильзовый РСУ 4R112 или аналог | Передвижной адаптер предназначен для безступенчатого смещения оси нагрузки пациента при сборке протеза. Вес-195-510 гр, Материал – алюминий, титан, рабочая высота-32 мм, диапазон смещения +\- 18 мм | шт | 2 | 24 мес. |
| 14 | Гильзовый РСУ 4 R 101 или аналог | Передвижной адаптер предназначен для ступенчатого смещения оси нагрузки пациента при сборке протеза. Вес-205 гр, Материал – алюминий, рабочая высота-25 мм, диапазон смещения +\- 11 мм | шт. | 4 | 24 мес |
| 15 | Гильзовый РСУ 4R89 или аналог | Гильзовый РСУ с адаптером под пирамиду, предназначен для ламинации в приемную гильзу голени или бедра. Материал – сталь, вес – 180 гр., максимальный вес пациента 125 кг. | шт. | 40 | 24 мес |
| 16 | Трубка с РСУ (адаптером) 2R41 или аналог | Несущий модуль для комбинации с РСУ стопы, для использования в протезах голени и бедра ниже коленного шарнира. Диаметр - 22 мм. Вес - до 140 гр. Минимальная рабочая высота - 81 мм, максимальная рабочая высота - 330 мм. Материал - алюминий. Вес пациента - 45 кг. | шт. | 40 | 24 мес |
| 17 | Модульный тазобедренный шарнир 7Е5 или аналог | Тазобедренный модуль для протезов с вычленением в тазобедренном суставе. Материал-алюминий, вес-890 гр., угол сгибания 120 град. Максимальный вес пациента 100 кг. | шт. | 2 | 24 мес |
| 18 | Чехол на культю DERMA SEAL FORTE 453D4=1 или аналог | Чехол для ампутационной культи голени из полимерного геля с тканевым покрытием для пациентов высокой степени активноси. Чехол с повышенной носкостью и комфортом. | шт | 4 | 6 мес |
| 19 | Силиконгель лайнер на бедро 6 Y 80 или аналог | Силиконгельлайнер для протеза бедра. Присоединение -дистальное, толщина стенки переходящая -от 4,5 мм в дистальной части до 2,5 в проксимальной части. Размеры окружности в дистальной части от 280 до 550 мм. | шт. | 10 | 6 мес |
| 20 | Техногель лайнер на голень 6 Y 60 или аналог | Техногельлайнер для протеза нижней конечности. Имеет внешнее текстильное покрытие. Присоединение -дистальное, толщина стенки переходящая -от4, 5 мм в дистальной части в 2,5 в проксимальной части. Размеры окружности в дистальной части от 160 до 400 мм. | шт. | 10 | 6 мес |
| 21 | Силиконгель лайнер на бедро 6 Y 85 SkinGuard или аналог | Силиконгельлайнер для протеза бедра по технологии SkinGuard. Присоединение -дистальное, толщина стенки переходящая -от 4,5 мм в дистальной части до 2,5 в проксимальной части. Размеры окружности в дистальной части от 280 до 550 мм. | шт. | 10 | 6 мес |
| 22 | Силиконгель лайнер на голень 6 Y 90 или аналог | Сополимерные лайнер цилиндрической формы изготовлен из термоформируемого материала. Обладает влагопоглощающим, впитывающим жидкость свойством. Высокоэластичный, обогащен минеральными маслами. Термоформуемый. Для пациентов всех уровней активности. Подходит пациентам с сухой кожей, требующей увлажнения, а так же сложным рельефом культи и обильным потоотделением. Для пациентов с низким, средним и высоким уровнем двигательной активности. Замковый. | шт. | 4 | 6 мес |
| 23 | Лайнер STANDART PRO 6Y42 или аналог | Высококачественный силикон-лайнер с наружным текстильным покрытием телесного цвета. Толщина стенки переходящая -от 4,5 мм в дистальной части в 2,5 в проксимальной части. Размеры окружности в дистальной части от 180 до 450 мм. | шт. | 8 | 6 мес |
| 24 | Замок для силикон – лайнера 6 А 20 или аналог | Замок для соединения силиконгельлайнера с протезом. Передназначен для монтирования в гильзе методом ламинирования. Соедмнение в дистальной части - пирамидка. На вес пациента 125 кг. | шт. | 20 | 24 мес. |
| 25 | Система крепления KISS (с 4-мя отверстиями) или аналог | Система крепления KISS предназначена для крепления силиконгелевых лайнеров в протезах бедра. Состоит из закладных элементов и комплекта ремней и застежки на основе велькро, для правильного позиционирования культи в культеприемнике, удобстве обевания протеза, а так же предотвращения ротации. | шт. | 20 | 12 мес. |
| 26 | Защитная оболочка из нейлона 451В9 или аналог | Нейлоновый чехол для пациентов с ампутацией бедра. Ширина каймы 20 см. | шт. | 30 | 6 мес. |
| 27 | Бедренный поддерживающий бандаж 21 В 37 или аналог | Бандаж для крепления протеза бедра. Цвет: телесный. Крепление для протеза бедра. Эластичный бандаж, одевается на протез бедра и крепится на поясе. | шт. | 36 | 6 мес |
| 28 | Наколенник для крепления протеза 452 К 6 или аналог | Используется при ампутации на уровне голени. Служит для более прочного крепления протеза голени, на затрудняя при этом движений в коленном суставе. Имеет внутреннюю полосу из силикона. Длина 28 см, обхват под коленом 28-32,5 см, обхват колена 31-35,5 см, обхват над коленом 41-45,5 см. | пара | 32 | 6 мес |
| 29 | Резиновая манжета 99В4=44 или аналог | Резиновая манжета для протезов разрешенных для купания. С усиленной ленточкой сверху и снизу. | шт. | 5 | 6 мес |
| 30 | Винтовой клапан 21 Y 12 или аналог | Выпускной клапан, комплек. Для технии глубокой вытяжки, включающий нижнее резьбовое кольцо, уплотнительное кольцо, верхнее резьбовое кольцо, верхнюю часть клапана, шаблон для глубокой вытяжки, винт, шаблон для ламинирования, винт с потайной головкой и круглое кольцо. | шт. | 70 | 24 мес. |
| 31 | Облицовка протеза голени 6R6,или аналог | Покрытие для модульных протезов голени, снабжена безступенчатым отверстием и имеет предварительную форму. Материал - мягкий пенополиуретан, Цвет- телесный. | шт | 50 | 6 мес |
| 32 | Облицовка протеза голени 6R8 или аналог | Покрытие для модульных протезов голени, снабжена безступенчатым отверстием и имеет предварительную форму. Материал - мягкий пенополиуретан, Цвет- телесный. | шт. | 40 | 6 мес |
| 33 | Облицовка протеза бедра 3R24 или аналог | Покрытие для модульных протезов бедра, снабжена ступенчатыми отверстиями и имеет предварительную форму. Двух типоразмеров - на обхват голени 40 см и 44 см. Угол сгибания колена 35 градусов, Материал - мягкий пенополиуретан, Цвет- телесный. | шт. | 100 | 6 мес |
| 34 | Облицовка протеза бедра 3S 107 или аналог | Покрытие для модульных протезов бедра, снабжена ступенчатыми отверстиями и имеет предварительную форму. Двух типоразмеров - на обхват голени 40 см и 44 см. Угол сгибания колена 35 градусов, Материал - мягкий пенополиуретан, Цвет- телесный. | шт. | 20 | 6 мес. |
| 35 | Перлоновый чехол на протез бедра 99 В 14 или аналог | Перлоновые чехлы с резиновой тесьмой, предназначенные для внешней косметической отделки модульных протезов при экзартикуляциив коленном сустве, протезов бедра. Длина 59-83,5 см., лодыжка 9-9,5 см., длина стопы 18-21 см, резинка 15-19 см., цвет - телесный, бронзовый. | пара | 100 | 3 мес. |
| 36 | Регулировочно-соединительный узел (адаптер) 4R72 или аналог | РСУ с четырьмя юстировочными винтами, для соединения между юстировочной пирамидкой и втулкой с хомутом в диаметре 30 мм. Вес - до150 гр, минимальная рабочая высота - 67 мм, максимальная 96, на вес пациента до 150 кг. | шт. | 24 | 24 мес. |
| 37 | Ламинированное покрытие 4X3 или аналог | Защитна якрышка для ламинирования гильзовых РСУ | шт | 100 | 3 мес |
| 38 | Вставка при ламинировании 4Х46 или аналог | Защитна якрышка для ламинирования гильзовых РСУ | шт. | 60 | 3 мес. |
| 39 | Перлоновый трикотажный рукав 623Т3=10 или аналог | Мелкоячеистый эластичный трикотажный материал из перлона с сильной степенью растяжения. Для армирования литьевых смол. | кг. | 20 | 12 мес. |
| 40 | Перлоновый трикотажный рукав 623Т3=15 или аналог | Мелкоячеистый эластичный трикотажный материал с сильной степенью растяжения. Для армирования литьевых смол. | кг. | 30 | 12 мес. |
| 41 | Перлоновый трикотажный рукав 623Т3=6 или аналог | Мелкоячеистый эластичный трикотажный материал из перлона с сильной степенью растяжения. Для армирования литьевых смол. | кг. | 3 | 12 мес. |
| 42 | Перлоновый трикотажный рукав 623Т3=8 или аналог | Мелкоячеистый эластичный трикотажный материал из перлона с сильной степенью растяжения. Для армирования литьевых смол. | кг. | 2 | 12 мес. |
| 43 | Стеклонейлоновый трикотажный рукав 623Т9=12 или аналог | Мелкоячеистый эластичный трикотажный материал из нейлона и стекловолокна с сильной степенью растяжения. Для армирования литьевых смол. | кг | 8 | 12 мес |
| 44 | Педилин 617S3=Н5 или аналог | Материал для мягкостенных внутренних гильз. Температура переработки и формования 130 С. | пласт | 20 | 12 мес |
| 45 | Педилен – жесткий пенопласт 200 617Н12=4,600 или аналог | Жесткий пенопласт для протезов с нормальной нагрузкой. Коэффициент вспенивания 6,5. | шт. | 4 | 12 мес. |
| 46 | Мерники 642В2=200 или аналог | Мерный стакан со шкалой. | шт | 300 | 12 мес |
| 47 | Мерники 642В2=400 или аналог | Мерный стакан со шкалой. | шт. | 300 | 12 мес. |
| 48 | Рашпиль типа "Surform" с закругленными концами 716 Y3 или аналог | Рашпиль типа "Surform" с закругленными концами, длина 250 мм, вес - до 0,040 кг | шт. | 25 | 12 мес |
| 49 | Закрепительная лента из вулколана 617В1 или аналог | Обвязочная лента и материала VULKOLAN | шт | 4 | 6 мес |
| 50 | Перлоновая самоклеющаяся лента 627В2=19 или аналог | Мононитеевая клейкая лента, прозрачная и особо прочная на разрыв. Шириной 19-25 мм. | шт | 4 | 6 мес |
| 51 | Пластичная лента 636К8=20*2*10 или аналог | Пластичная лента для изоляции и герметизации, заделки и защиты шарниров ортезов при применении литьевых смол. Ширина-20 мм, длина 10 м, толщина 2 мм. | рол | 4 | 6 мес |
| 52 | Двухсторонняя поливинилхлоридная клейкая лента 616F10=19 или аналог | Двухсторонняя клейкая лента из ПВХ, для склеивания пленок из ПВХ. | шт. | 15 | 6 мес. |
| 53 | Ортокриловая смола Зигельхарц 617Н19=4.600 или аналог | Ламинирующая смола для негнущегося ламината. | шт | 20 | 12 мес. |
| 54 | Ортокриловая смола Зигельхарц 617Н21=4.600 или аналог | Термосмола для герметизации, усиления и склеивания. | шт. | 8 | 12 мес. |
| 55 | Густотертая краска, светло-телесного цвета 617Z2=1 или аналог | ГГустотертая краска для литьевых смол, телесного цвета. | шт | 4 | 12 мес. |
| 56 | Порошок – отвердитель 617Р37=0.150 или аналог | Порошек отвердитель для ортокриловой смолы | шт | 35 | 12 мес. |
| 57 | Быстросязывающий клей локтит 241 636К13 или аналог | Быстросязывающий клей локтит 241 для фиксации винтовых соединений до М12, средней прочности. | шт | 8 | 12 мес. |
| 58 | Силиконовый жир 400, 633F11 или аналог | Силиконовая смазка для планетарного ряда узла привода, а также для всех штекерных разъемов кабелей. Применяется для изолирования гипса. | шт | 2 | 12 мес. |
| 59 | Полиэтиленовая клейкая лента 627В40 или аналог | Полиэтиленовая клейкая лента для герметизации поврежденных пленок ПВС. | шт | 8 | 6 мес. |
| 60 | Карбоно-волокнистый материал 616G12 или аналог | Углеткань для местного высокопрочного армирования ламината. | м | 20 | 12 мес. |
| 61 | Карбоновая лента 616В1=25*50 или аналог | Лента из углеткани с однонаправленными волокнами. | Рол. | 3 | 12 мес. |
| 62 | Прокладочный материал, самоклей. 616Т25 или аналог | Обивочный материал самоклеящейся. | шт. | 10 | 12 мес. |
| 63 | Шестигранная отвертка 709S12=4 или аналог | Шестигранная отвертка , прямая. Рабочая часть отвертки с Т0образной пластмассовой ручкой. Выполнени из хромовидной стали. Никелкрованная. Диаметр - 4мм, длина стержня 100 мм, вес - до 0,030 кг | шт. | 6 | 18 мес. |
| 64 | Шестигранная отвертка 709S15=4 или аналог | Шестигранная отвертка , прямая. Рабочая часть отвертки с Т0образной пластмассовой ручкой. Выполнени из хромовидной стали. Никелкрованная. Диаметр - 5 мм, длина стержня 100 мм, вес - до 0,055 кг | шт. | 6 | 18 мес. |
| 65 | Шлифовальная гильза 749Y26 или аналог | Конусная шлифовальная гильза | шт | 100 | 12 мес. |
| 66 | Приспособление для гипсования стопы 743А9 или аналог | Приспособление для снятия слепка со стопы при изготовлении аппарата на нижнюю конечность | шт | 1 | 24 мес |
| 67 | Установка для переноса размеров 743А160 или аналог | Установка предназначена для переноса размеров и позиционирования адаптера гильзы после примерки. Материал-сталь. | шт. | 1 | 24 мес. |
| 68 | Кресло-коляска универсальная | высоте и откидывающиеся в стороны подножки Кресло-коляска универсальная с ручным приводом от обода колеса облегченная. Коррозийно устойчивая рама изготовлена из алюминиевых труб, складная. Коляска имеет следующие характеристики: - ширина сиденья – не более 51 см - общая ширина - не более 71см. - ширина в сложенном состоянии – не более 35 см - подлокотники откидные, регулируемые по высоте и по положению - раздельные, съемные, регулируемые по - пластиковые подставки для стоп - регулируемый угол наклона подставок для стоп - обивка спинки - нейлон - регулируемая высота сидения - регулируемая глубина сиденья - регулируемая упругость спинки - угол наклона сидения не менее 3° - угол наклона спинки не менее 3° - изменение колесной базы (позволяет настраивать коляску под антропометрические параметры человека) - ручки для толкания - передние колеса литые, диаметр не более 20 см - задние колеса быстросъёмные литые - регулируемые касторы изменения угла наклона передних колес - два стояночных тормоза - грузоподъемность не менее 120 кг - вес коляски не более 19 кг - гарантия на раму не менее 3 лет, на прочие детали – не менее 1 года | шт. | 28 | 24 мес. |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны соответствовать нормативно технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие и товар должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 52770-2007, ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 10993.

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  и другие расходы.

Максимальная цена договора: 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов)  рублей 00 коп.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 18.06.2012 до 26.06.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 26 июня 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата  30 %, оставшаяся часть суммы в размере 70% оплачивается в течение 6 месяцев со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   						  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку  модульных протезов

нижних конечностей и ТСР  в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых модульных протезов нижних конечностей и ТСР приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 11 000 000,00 (Одиннадцать  миллионов)   рублей 00 коп., что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на модульные протезы нижних конечностей и ТСР, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена модульных протезов нижних конечностей и ТСР на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед | Сумма | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции