Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку протезно-ортопедических изделий для реабилитации взрослых и детей

№ 23    от «22» июня 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректор осанки Р – 150 или аналог | Корректор осанки Р – 150 имеет две симметричные детали с двумя металлическими пластинами в каждой, изготовлен из эластичного перфорированного материала, бежевый. Показания к применению: сколиозы, остеохондроз грудного отдела позвоночника, кифозы, межпозвоночные грыжи , послеоперационный реабилитационный период . Обеспечивает разведение плечевого пояса и формирование правильной осанки. Имеет 6 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 2 | Корсет Б- 501 пояснично-крестцовый или аналог | Корсет Б- 501 Полужесткий, облегченный, пластиковые ребра, двойная стяжка, сетчатое трикотажное полотно, во внутренней части вшита тормозная лента «антискольжение», степень фиксации регулируется двойной стяжкой, высота 21 см, белый. Обеспечивает фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника и его разгрузку имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 3 | Корсет Б -503 грудопоясничный или аналог | Корсет Б -503 имеет 4 металлических ребра, тройная стяжка, панели из мягкого поролона ширина 35 см, черный.Обеспечивает фиксацию и стабилизацию нижней чпсти грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, а также их разгрузку. Имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 4 | Корсет Б -504 грудопоясничный или аналог | Корсет Б -504 имеет 2_металлических ребра вдоль всего ствола позвоночника и 2 металлических коротких ребра, моделируемых по форме спины, мягкие панели из поролона, тройная стяжка, черный. Обеспечивает фиксацию, стабилизацию и разгрузку разведение плечевого пояса и формирование правильной осанки. Имеет 3 размера по росту и 5 размеров по обхвату талии. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 5 | Корсет Б-507 пояснично-крестцовый или аналог | Корсет Б-507 имеет 6 металлических ребер, двойная стяжка, панели из мягкого поролона, высота 26 см, во внутренней части вшита тормозная лента «антискольжение», черный. Обеспечивает фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника и его разгрузку имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 6 | Бандаж Б -335 послеопера ционный или аналог | Бандаж Б -335 изготовлен из эластичной бандажной ленты с тройной фиксацией, высота 30 см, имеет вырез под пройму, белый. Обеспечивает легкую фиксацию послеоперационного шва и поддержку брюшной стенки. Имеет 5 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 7 | Бандаж Б -360 послеопера ционный или аналог | Бандаж Б -360 изготовлен из эластичного перфорированного полотна с двойной фиксацией, высота 30 см, бежевый. Обеспечивает легкую фиксацию послеоперационного шва и поддержку брюшной стенки Имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 8 | Бандаж Б -336 послеопера ционный или аналог | Бандаж Б -336мягкий съемный аппликатор, имеет вырез под пройму и грудные железы, изготовлен из плотного эластичного материала с двойной фиксацией, высота 30 см, белый. Обеспечивает плотную фиксацию послеоперационного шва и грудной клетки. Имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 9 | Бандаж Б -337 послеопера ционный или аналог | Бандаж Б -337 имеет жесткий съемный аппликатор, имеет вырез под пройму и грудные железы, изготовлен из плотного эластичного материала с двойной фиксацией, эластичный материал обеспечивает дополнительную поддержку груди, высота 30 см, белый. Обеспечивает плотную фиксацию послеоперационного шва и грудной клетки. Имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 10 | Бандаж Б -400 грыжевой или аналог | Бандаж Б -400 имеет вшитый полужёсткий аппликатор, внутренняя часть бандажа из х/б материла, белый. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания Имеет 1 размер. | 200 | 1 месяц со дня продажи |
| 11 | Бандаж Б -440 грыжевой или аналог | Бандаж Б -440 имеет панель из мягкого поролона, съемный полужесткий аппликатор, изготовлен из эластичного перфорированного материала, высота 20 см, бежевый. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания. Имеет 4 размера. | 100 | 1 месяц со дня продажи |
| 12 | Бандаж Б -445 грыжевой или аналог | Бандаж Б -445 имеет панель из мягкого поролона, съемный полужесткий аппликатор, изготовлен из эластичного перфорированного материала, высота 25 см, бежевый. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания. Имеет 4 размера. | 100 | 1 месяц со дня продажи |
| 13 | Бандаж Б -450 грыжевой или аналог | Бандаж Б -450 - Бандаж грыжевой паховый (трусы) для мужчин, двухсторонний универсальный., разработан с учетом особенностей строения мужского тела, 2 съемных полужестких аппликатора, фиксация осуществляется за счет эластичных стяжек, степень фиксации регулируется индивидуально по средством крючков, черный. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания. Имеет 7 размеров. | 100 | 1 месяц со дня продажи |
| 14 | Бандаж Б -455 грыжевой или аналог | Бандаж Б -455 - Бандаж грыжевой паховый (трусы) для женщин, двухсторонний универсальный, разработан с учетом особенностей строения женского тела 2 съемных полужестких аппликатора, фиксация производится за счет эластичных стяжек, степень фиксации регулируется индивидуально по средством крючков, белый. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания. Имеет 7 размеров. | 100 | 1 месяц со дня продажи |
| 15 | Бандаж Б -460 грыжевой или аналог | Бандаж - трусы для мужчин при пахово-мошоночных грыжах, изготовлен из эластичного х/б материала, специальная поддерживающая повязка, предназначенная для иммобилизации мошонки, плотно прилегает к мошонке, не сдавливая её. Предназначен для удержания грыжевого выпячивания. Имеет 7 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 16 | Бандаж Б -630 при опущении внутренних органов или аналог | Бандаж Б -630 имеет съемный жесткий аппликатор, съемный аппликатор в ластовице, отстегивающаяся ластовица, степень фиксации регулируется 4-мя стяжками на крючках, натяжение каждой стяжки регулируется индивидуально, изготовлен из х/б материала, белый/черный. Обеспечивает необходимое внутреннее давление, ограничивая смещение внутренних органов малого таза. Имеет 8 размеров. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 17 | Бандаж Б -631 при опущении внутренних органов или аналог | Бандаж Б -631 имеет съемный жесткий аппликатор, съемный аппликатор в ластовице, отстегивающаяся ластовица, изготовлен из х/б материала, белый/черный. Обеспечивает необходимое внутреннее давление, ограничивая смещение внутренних органов малого таза.Имеет 8 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 18 | Бандаж Б -635 при опущении внутренних органов или аналог | Бандаж Б -635 имеет съемный жесткий аппликатор, съемный аппликатор в ластовице, изготовлен из х/б материала, белый/черный. Обеспечивает необходимое внутреннее давление, ограничивая смещение внутренних органов малого таза. Имеет 7 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 19 | Бандаж Б -501 М с магнитным аппликатором или аналог | Бандаж Б -501 М имеет 4 пластиковых ребра, двойная стяжка, высота 21 см, магнитные аппликаторы, во внутренней части вшита тормозная лента "антискольжение", степень фиксации регулируется двойной стяжкой, на спинке два кармана со съемными магнитными аппликаторами, белый.Магнитное поле активирует обменные процессы в клетках крови и лимфы, улучшает кровоснабжение. Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее воздействие, способствует выздоровлению. Имеет 4 размера. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 20 | Бандаж F -400 M с магнитным аппликатором или аналог | Бандаж F -400 M -Универсальный - для бедра, голени, локтя, колена, в составе материала шерсть и хлопок, имеет карман с магнитным аппликатором. Предназначен для легкой фиксации голени, коленного и локтевого суставов. Оказывает тепловое и микромассажное воздействие. Имеет 8 размеров. | 200 | 1 месяц со дня продажи |
| 21 | Бандаж Б -240 послеродовой или аналог | Бандаж Б -240 изготовлен из плотного эластичного перфорированного воздухопроницаемого материала, высота 20 см, бежевый Обеспечивает умеренную фиксацию мышц брюшной стенки. Имеет 4 размера. | 60 | 1 месяц со дня продажи |
| 22 | Бандаж Д-54 компрессионный или аналог | Бандаж Д-54 -бандаж компрессионный (трусы), высота утягивающей верхней части 20 см, изготовлен из эластичного перфорированного материала, белый /черный/бежевый. Умеренная фиксация мышц брюшной стенки, корректировка и утяжка проблемных зон живота, бедер, ягодиц и ног. Имеет 5 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 23 | Бандаж Д -55 компрессионный или аналог | Бандаж Д -55 -бандаж компрессионный (шорты), максимально утягивающий и корректирующий проблемные зоны живота и бедер, высота утягивающей верхней части 20 см, изготовлен из эластичного перфорированного материала, белый/черный/бежевый. Умеренная фиксация мышц брюшной стенки, корректировка и утяжка проблемных зон живота, бедер, ягодиц и ног. Имеет 5 размеров. | 80 | 1 месяц со дня продажи |
| 24 | Бандаж F -622 для плеча и ключицы или аналог | Бандаж F -622 фиксирует плечевой сустав и ключицу, изготовлен из эластичной бандажной ленты, вставка для усиленной фиксации плечевого сустава. Предназначен для фиксации и разгрузки верхней трети плеча. Имеет 5 размеров. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 25 | Бандаж Б -812 для тазобедренного сустава или аналог | Бандаж Б -812 изготовлен из бандажного эластичного полотна, застежка-липучка. Предназначен для фиксации и стабилизации тазобедренного сустава. Имеет 5 размеров. | 60 | 1 месяц со дня продажи |
| 26 | Бандаж F -215 для голеностопного сустава или аналог | Бандаж F -215 имеет 4 металлических ребра, изготовлен из искусственной кожи, подъем регулируется съемным язычком. Предназначен для фиксации и стабилизации голеностопного сустава. Имеет 4 размера. | 60 | 1 месяц со дня продажи |
| 27 | Массажеры МА 3218 или аналог | Массажер ленточный ролики рифленые тип 2, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 28 | Массажеры МА 3220 или аналог | Массажер ленточный ролики рифленые тип 1, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 29 | Массажеры МА 3224 или аналог | Массажер ленточный ролики зубчатые, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 30 | Массажеры МА 4212 или аналог | Массажер для стоп большой ,гладко-рифленый, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 31 | Массажеры МА 4216 или аналог | Массажер для стоп большой , зубчато-рифленый, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 32 | Массажеры МА 5103 или аналог | Массажер для стоп ролик с шипами малый, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 33 | Массажеры МА 5102 или аналог | Массажер для стоп ролик с шипами большой, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 34 | Массажеры МА 4213 или аналог | Массажер для стоп большой с шипами, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 35 | Массажеры МА 8101 или аналог | Массажер универсальный вида "Скоба-3" ребристый, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 36 | Массажеры МА 8102 или аналог | Массажер универсальный вида "Скоба-3" зубчатый, деревянный (берёза). Использование массажеров для стимуляции определенных точек на теле человека оказывает лечебное и профилактическое воздействие на соответствующие органы. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 37 | Трость Е 0611 или аналог | Трость Е 0611 Трость алюминиевая регулируемой длины 75-98см (цв. бронза).Обеспечивают поддержку больного во время ходьбы, а также улучшают равновесие за счет создания дополнительной точки опоры. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 38 | Трость Е 0612 У или аналог | Трость Е 0612 У Трость регулируемой длины с УПС (устройство против скольжения), 71-102см (цв.бронза, черный). Обеспечивают поддержку больного во время ходьбы, а также улучшают равновесие за счет создания дополнительной точки опоры. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 39 | Трость Е 0661 или аналог | Трость Е 0661 - Трость-стул (складная). Алюминиевая, пластмассовое сидение. Обеспечивают поддержку больного во время ходьбы, а также улучшают равновесие за счет создания дополнительной точки опоры. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 40 | Массажер -Аппликатор Ляпко Скороход М или аналог | Массажер -Аппликатор Ляпко Скороход М имеет шаг 5.0, размер 38-40, количество игл 1762.Игольчатые аппликаторы служат для профилактики и лечения заболеваний путем активизации внутренних резервов человеческого организма. Иглы аппликатора сделаны из специально очищенных металлов меди, железа, цинка, никеля, серебра. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 41 | Массажер-Аппликатор Ляпко Валик универсальный или аналог | Массажер-Аппликатор Ляпко Валик универсальный имеет шаг 3.5, размер 70х45 мм, количество игл 496. Игольчатые аппликаторы служат для профилактики и лечения заболеваний путем активизации внутренних резервов человеческого организма. Иглы аппликатора сделаны из специально очищенных металлов меди, железа, цинка, никеля, серебра. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 42 | Массажер-Аппликатор Ляпко Валик лицевой или аналог | Массажер-Аппликатор Ляпко Валик лицевой имеет шаг 3.5, размер 36х45 мм, количество игл 272. Игольчатые аппликаторы служат для профилактики и лечения заболеваний путем активизации внутренних резервов человеческого организма. Иглы аппликатора сделаны из специально очищенных металлов меди, железа, цинка, никеля, серебра. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 43 | Коврик плоский или аналог | Коврик плоский имеет шаг 6.8, размер 250х465 мм, количество игл 2788. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 44 | Коврик одинарный или аналог | Коврик одинарный имеет шаг 5.8, размер 105х230 мм, количество игл 779. Игольчатые аппликаторы служат для профилактики и лечения заболеваний путем активизации внутренних резервов человеческого организма. Иглы аппликатора сделаны из специально очищенных металлов меди, железа, цинка, никеля, серебра. | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 45 | Чулки антиварикозные, антицеллюлитные,комрессионные, медицинского назначения 870 или аналог | Чулки на резинке прозрачные Stay-up 140, 17-22 mmHg. Цвет: телесный/черный | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 46 | Колготы антиварикозные, антицеллюлитные,комрессионные, медицинского назначения назначения 780 или аналог | Колготки прозрачные Collant 70, 12-17mmHg. Цвет: телесный/черный | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 47 | Гольфы антиварикозные. комрессионные, медицинского назначения 850 или аналог | Гольфы прозрачные Gambaletto 140, 17-22 mmHg. Цвет: телесный/черный | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 48 | Гольфы антиварикозные. комрессионные, медицинского назначения 820 или аналог | Гольфы мужские CotSocks, 18-22 mmHg. Цвет: серый/черный | 40 | 1 месяц со дня продажи |
| 49 | Гольфы антиварикозные. комрессионные, медицинского назначения 920 или аналог | Гольфы мужские CotSocks, 22-27 mmHg. Цвет: телесный/черный | 40 | 1 месяц со дня продажи |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны обеспечить удобство пользования ими при эксплуатации, а так же психологические и эстетические требования потребителя.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Протезно-ортопедических изделий для реабилитации взрослых и детей должны отвечать требованиям ТУ  9396-006-96814693-2009, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51085-97, ГОСТ Р 52285-2004.

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения на изделия, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  медицинских изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование медицинских изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на медицинские изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 1 825 900 (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот рублей)

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 22.06.2012 до 03.07.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 03 июля 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата  30 %, оставшаяся часть суммы в размере 70% оплачивается в течение 6 месяцев со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

протезно-ортопедических изделий для реабилитации взрослых и детей в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемые протезно-ортопедические изделия для реабилитации взрослых и детей  приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 1 825 900 (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот рублей), что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на протезно-ортопедические изделия для реабилитации взрослых и детей, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена протезно-ортопедических изделий для реабилитации взрослых и детей на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед | Сумма | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции