Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку электронного блока аппарата ортопедического АН8-27Э

№ 3  от «13» февраля 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество

| Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный блок аппарата ортопедического АН8-27Э | Электронный блок аппарата ортопедического АН8-27Э предназначен для воздействия низкочастотным электрическим током на мышцы и периферическую нервную систему с целью: восстановления атрофированных мышц культи верхних и нижних конечностей; тренировки и массажа ослабленных мышц культи верхних и нижних конечностей; лечения контрактуры в крупных суставах; лечения парезов и остеохандрозов; купирования болевых синдромов (фантомные боли и т.д.). Электрические сигналы, вырабатываемые электронным блоком, подводятся при помощи матерчатых ремней различных типоразмеров с вшитыми в них металлическими контактами размерами 10(15 мм и 10(25 мм. Блок имеет функцию защиты пользователя от случайного воздействия электрического тока при включении. Электропитание блока может осуществляться как от сети 220 В, 50 Гц, так и от четырех элементов питания типа С. Основные технические характеристики: четыре выходных канала стимуляции; два режима стимуляции; форма выходного сигнала – биполярные прямоугольные импульсы; частота выходного сигнала 300 Гц; регулируемая амплитуда выходного сигнала в диапазоне от 0 до 45 В; габаритные размеры электронного блока 240 ( 145 ( 45 мм; масса электронного блока 0,5 кг. | 265 | Не менее 12 |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны обеспечить удобство пользования ими при эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, что соответствует группе 2 классификации по воспринимаемым механическим воздействиям; соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0.  для изделий с внутренним источником питания типа ВF и с источником питания класса II.

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения на изделия, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование изделия должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на электронный блок аппарата ортопедического АН8-27Э, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 2 411 500 (Два миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 13.02.2012 до 17.02.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 17 февраля 2012 года 15.30 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

Электронного блока аппарата ортопедического АН8-27Э  в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых чехлов приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 2 411 500 (Два миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена изделия

на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции