Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий

№ 7  от «24» мая 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 007 Комплект шин голени или аналог | Применяется в различных конструкциях шинно-кожаных аппаратах нижних конечностей, в т.ч.: - на голеностопный сустав (без движения в нём) АН0-01, со стременем АН0-02, с двойным следом АН0-03; - на всю ногу АН8-01, АН8-03, АН8-04 АН8-06, АН8-07, АН8-12; - в туторах на коленный сустав ТН4-02, на тазобедренный сустав ТН6-02 и на всю ногу ТН8-02, ТН8-04, ТН8-05. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали. Поставляется комплектно. Комплект состоит из двух шин. Масса комплекта – 1,14 кг | 3 | Не менее 12 |
| 2 | 010У Шины коленные или аналог | Применяются в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливаются из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляются комплектно | 40 | Не менее 12 |
| 3 | 013 Шины коленные или аналог | Применяются в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливаются из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляются комплектно | 60 | Не менее 12 |
| 4 | 0746 Шины коленные беззамковые или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8-01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно | 20 | Не менее 12 |
| 5 | 0762 Шины коленные замковые или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8-01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно. | 20 | Не менее 12 |
| 6 | 0763 Шины коленные замковые или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8- 01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно | 30 | Не менее 12 |
| 7 | 0764 Шины коленные замковые или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8-01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно | 50 | Не менее 12 |
| 8 | 0766 Шины коленные замковые или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8-01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно | 30 | Не менее 12 |
| 9 | 0020А(Н) Шины или аналог | Применяются: в корсетах кожаных и корсетах типа Гессинга, туторах для верхних и нижних конечностей, в протезах кисти и протезах после вычленения плеча. Желобление повышает жёсткость шин. Изготавливаются из листовой стали. Поставляются поштучно. | 100 | Не менее 12 |
| 10 | 0744 Шины коленные или аналог | Применяется в беззамковых ортопедических аппаратах: АН4-01; АН8-01; АН8-03; АН8-06; АН8-12; АН8-18 и АН8-24. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно | 15 | Не менее 12 |
| 11 | А008 Шины коленные беззамковые или аналог | Применяется в протезах голени на согнутое колено ПН3-22; протезах бедра с жёсткой гильзой голени ПН6-01 и ПН6-21. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали. Поставляется комплектно. Масса комплекта – 1,34 кг. | 2 | Не менее 12 |
| 12 | 0717Б Шины голеностопные или аналог | Применяется в кожаных фиксационных аппаратах на голень и всю ногу при обеспечении движения в голеностопном шарнире АН8-01; АН8-03; АН8-18; АН8-25. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П) и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно из двух зеркально отражённых исполнений. | 20 | Не менее 12 |
| 13 | 044Н Шины голеностопные или аналог | Применяется в различных конструкциях шинно-кожаных аппаратах нижних конечностей, в т.ч.: - на голеностопный сустав (без движения в нём) АН0-01, со стременем АН0-02, с двойным следом АН0-03; - на всю ногу АН8-01, АН8-03, АН8-04, АН8-06, АН8-07, АН8-12; - в туторах на коленный сустав ТН4-02, на тазобедренный сустав ТН6-02 и на всю ногу ТН8-02, ТН8-04, ТН8-05 и в протезе при врождённом недораз- витии нижней конечности ПН9-02. Изготавливает я из углеродистой конструкционной и коррозионно-стойкой (Н)*стали. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно. Комплект состоит из двух шин. Масса комплекта – 0,46 кг. | 15 | Не менее 12 |
| 14 | 092 Шины голеностопные или аналог | Применяется в кожаных фиксационных аппаратах на всю ногу с движением в голеностопном шарнире АН0-01; АН8-01; АН8-03. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрено дополнительное исполнение изделия (П), см. страницу 3. Поставляется комплектно по две штуки. Масса одного комплекта – 0,16 кг | 30 | Не менее 12 |
| 15 | Б054 Шины голеностопные или аналог | Применяется в ортопедической обуви при отвисающей стопе и эквинусе и для ортопедических аппаратов (фиксационных) АН0-01 и АН8-01. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из углеродистой конструкционной стали с улучшенной отделкой поверхности (П), как вариант исполнения, и без неё. Исполнение оговаривается при заказе в соответствии со спецификацией на поставку. Поставляется комплектно – по 2 штуки. | 30 | Не менее 12 |
| 16 | 1141П (Л) Стелька аппаратная или аналог | Применяются в ортопедических аппаратах на нижние конечности АН8-12. Изготавливаются из коррозионно- стойкой стали в исполнениях типоразмерного ряда Поставляется поштучно. Исполнение: левое и правое | 20 | Не менее 12 |
| 17 | 1142П(Л) Стелька аппаратная или аналог | Применяются в ортопедических аппаратах на нижние конечности АН8-12. Изготавливаются из коррозионно- стойкой стали в исполнениях типоразмерного ряда Поставляется поштучно. Исполнение:левое и правое | 20 | Не менее 12 |
| 18 | 123Б Полукольцо фигурное гнутое или аналог | Применяется в шинно-кожаных и рабочих протезах голени с опорой на согнутое колено ПН3-22, ПН3-27, ПН3-37. Изготавливается из коррозионно-стойкой стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,305 кг. | 10 | Не менее 12 |
| 19 | 124 Полукольцо фигурное или аналог | Применяется в шинно-кожаных протезах голени, в том числе с культями по Пирогову и Шопару ПН0-02, ПН3-01, ПН3-12 и др. Изготавливается из коррозионно- стойкой стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,110 кг. | 150 | Не менее 12 |
| 20 | 126А.02 Полукольцо или аналог | Применяются в различных протезах, ортопедических аппаратах верхних и нижних конечностей, а также в туторах на бедро, голень, тазобедренный сустав и др. Изготавливаются в соответствии с эскизами из коррозионно-стойкой стали. Поставляются поштучно. Массу одной штуки смотри таблицу. | 25 | Не менее 12 |
| 21 | 127А.02 Полукольцо или аналог | Применяются в различных протезах, ортопедических аппаратах верхних и нижних конечностей, а также в туторах на бедро, голень, тазобедренный сустав и др. Изготавливаются в соответствии с эскизами из коррозионно-стойкой стали. Поставляются поштучно. Массу одной штуки смотри таблицу. | 50 | Не менее 12 |
| 22 | 137А Полукольцо голени и бедра или аналог | Применяется в ортопедических аппаратах нижних конечностей АН8-12 и других. Изготавливается из коррозионно- стойкой стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,028 кг. | 50 | Не менее 12 |
| 23 | 1205 АМ Щиколотка металлическая или аналог | Применяются в шинно-кожаных протезах ПН3-14 при длинных культях голени. Изготавливаются типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпусные детали – из алюминиевых сплавов. Поставляются комплектно: щиколотка – 1 шт.; пластинок 1206.05 – 2 шт.; заклёпки 1206.06 – 8 шт | 35 | Не менее 12 |
| 24 | 5260 Щиколотка металлическая или аналог | Применяются для крепления унифицированных стоп в различных протезах нижних конечностей с эластичной облицовкой. Изготавливаются: корпус – из алюминиевого сплава, два исполнения. Поставляются поштучно. | 50 | Не менее 12 |
| 25 | 5260М Щиколотка модульная или аналог | Применяются для крепления унифицированных стоп в различных протезах нижних конечностей с эластичной облицовкой. Изготавливаются: корпус – из алюминиевого сплава, два исполнения. Поставляются поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 26 | 25П Металлическая заготовка или аналог | Применяются для крепления унифицированных стоп в различных протезах нижних конечностей с эластичной облицовкой. Изготавливаются: корпус – из алюминиевого сплава, два исполнения. Поставляются поштучно. | 40 | Не менее 12 |
| 27 | Н 341 Комплект полуфабрикатов или аналог | Комплекты полуфабрикатов для протеза предплечья Применяются в рабочих протезах предплечья ПР2-12. Изготавливаются из конструкционных сталей. Поставляются комплектно | 20 | Не менее 12 |
| 28 | Н-352 Насадка щипцы - кольцо или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для переноса грузов, вращения рукояток станков, дрели, клуппа, для придерживания левой рукой лучковой пилы, рубанка, стамески. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,171 кг. | 10 | Не менее 12 |
| 29 | Н-353Р Насадка - ручка напильника или аналог | Применяется совместно с закреплённым в ней напильником в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается также совместно с напильником для выполнения слесарных (опиловочных) работ. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,05 кг. | 5 | Не менее 12 |
| 30 | Н-359 Б Насадка или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4- 16. Предназначается для вращения рукояток станков и удалению стружки. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,57 кг. | 5 | Не менее 12 |
| 31 | Н-363 Р Насадка или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,135 кг. | 20 | Не менее 12 |
| 32 | Н-368 Насадка или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для перемещения различных грузок. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,085 кг. | 10 | Не менее 12 |
| 33 | Н-409 Насадка или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12, ПР4-16. Предназначается для работы ножницами. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,126 кг. | 15 | Не менее 12 |
| 34 | Н-413 А Насадка или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12, ПР4-16. Предназначается для зажима деталей при слесарных работах. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,222 кг. | 15 | Не менее 12 |
| 35 | Н-358 Насадка - кольцо двойное или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для удерживания лопаты, вил, косы, граблей, малярной кисти и другого инструмента. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,176 кг. | 10 | Не менее 12 |
| 36 | Н-395Р Насадка - кернер или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для выполнения слесарных разметочных работ. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,06 кг. | 5 | Не менее 12 |
| 37 | Н-396 Насадка для работы с надфилем или аналог | Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для удержания свободного конца полотна надфиля при выполнении слесарных работ. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,05 кг. | 5 | Не менее 12 |
| 38 | 1401 Блочки или аналог | Применяется в различных протезно-ортопедических изделиях (протезах голени, бедра, ортопедических аппаратах и др.) для усиления отверстий в коже и текстиле под шнурки. Изготавливается из латуни марки Л63. Поставляется расфасованным в полиэтиленовые пакеты по 1 кг. | 4 | Не менее 12 |
| 39 | 590 Блочек или аналог | Применяется в протезах бедра ПН6-01, ПН6-20,ПН6-21, ПН6-31, ПН6-36, ПН6-37 при коротких культях для обеспечения надёжного крепления протеза. Изготавливается: ролик из пластмассы, а пластинка блочка и ось из стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки 0,012 кг. | 300 | Не менее 12 |
| 40 | 321 Винт-ось или аналог | Изготавливаются из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием или из коррозионностойких марок стали. Поставляются поштучно. | 800 | Не менее 12 |
| 41 | 328 Винт-ось или аналог | Изготавливаются из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием или из коррозионностойких марок стали. Поставляются поштучно. | 200 | Не менее 12 |
| 42 | 1052 Заклепка медная или аналог | Применяется в протезах и аппаратах верхних и нижних конечностей для соединения металлических и кожаных деталей. Изготавливается методом холодной высадки из медной проволоки. Поставляется в пакетах. Вес упаковок 1, 2 или 3 кг. | 10 | Не менее 12 |
| 43 | 1058 Заклепка медная или аналог | Применяется в протезах и аппаратах верхних и нижних конечностей для соединения металлических и кожаных деталей. Изготавливается методом холодной высадки из медной проволоки. Поставляется в пакетах. Вес упаковок 1, 2 или 3 кг. | 8 | Не менее 12 |
| 44 | 1902 Крючок бандажный или аналог | Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали. Поставляется поштучно. | 20 | Не менее 12 |
| 45 | 7003 Клапан вакуумный или аналог или аналог | Применяется в протезах бедра (вклеивается в приёмную гильзу) для создания разрежения и уменьшения давления внутри гильзы, обеспечивающего присасывание культи к стенкам гильзы. Изготавливается: корпус п.1 и пробка п.2 – из полиамида, диафрагма п.3 и шайба п.4 – из резины. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,02 кг. | 50 | Не менее 12 |
| 46 | 248М Пластина или аналог | Применяется в протезах бедра и голени в паре с винтом 321 для крепления кожаных вертлугов, капок, помочей и др.; | 1000 | Не менее 12 |
| 47 | 105 Шайба или аналог | Применяется в заклёпочных соединениях протезно-ортопедических изделий, устанавливается под головки заклёпок. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса 1000 штук – 0,3 кг. | 15000 | Не менее 12 |
| 48 | И-130А Острозубцы четырехшарнирные или аналог | Применяются для откусывания концов заклёпок, винтов, гвоздей и других стержней диаметром не свыше 4 мм. Изготавливаются из инструментальной термически обработанной стали с защитно-декоративным покрытием –химическим оксидированием. Поставляются поштучно. Масса одной штуки – 0,39 кг. | 3 | Не менее 12 |
| 49 | И-136 Осадка латунная или аналог | Применяется для осаживания склёпываемого пакета деталей при сборке протезно-ортопедических изделий. Изготавливается: осадка (наконечник) –из латуни, ручка – из конструкционной стали с термической обработкой и химическим оксидированием. Поставляются поштучно. Масса одной штуки – 0,26 кг | 3 | Не менее 12 |
| 50 | Шины 014 или аналог | Применяется в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из конструкционных марок стали. | 10 | Не менее 12 |
| 51 | Шины 032А или аналог | Применяется в протезах голени: с деревянной гильзой ПН3-15, ПН3-41; с пластмассовой гильзой ПН3-50; с глубокой посадкой ПН3-54 и др. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрено дополнительное исполнение изделия (П) | 10 | Не менее 12 |
| 52 | Шины А002 или аналог | Комплект шин коленных замковых Применяется в протезах голени на согнутое колено ПН3-22, в протезах бедра деревянных ПН6-01, на опорную культю ПН6-36, при врождённом недоразвитии нижней конечности ПН9-01 и др. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрено дополнительное исполнение изделия (П), Поставляется комплектно. Масса комплекта – 1,82 кг. | 2 | Не менее 12 |
| 53 | Шины А012 или аналог | Комплект шин коленных замковых применение Применяется в замковых протезах голени на согнутое колено ПН3-22, протезах бедра с жёсткой гильзой голени ПН6-01 и ПН6-21, на опорную культю с эластичной облицовкой ПН6-35, при врождённом недоразвитии нижней конечности ПН9-01 и др. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрено дополнительное исполнение изделия (П), см. страницу 3. Поставляется комплектно. Масса комплекта – 1,61 кг. | 4 | Не менее 12 |
| 54 | Крючок 1907 или аналог | Применяется для застёгивания пояса мягкого бандажа. Изготавливается из коррозионно- стойких марок стали. Поставляется поштучно. | 30 | Не менее 12 |
| 55 | Кисть 9549 или аналог | Кисть функционально-косметическая Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Поставляется комплектно: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | 5 | Не менее 12 |
| 56 | Кисть 9550 или аналог | Кисть функционально-косметическая Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Поставляется комплектно: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | 5 | Не менее 12 |
| 57 | Кисть 9551 или аналог | Кисть функционально-косметическая Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Поставляется комплектно: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | 2 | Не менее 12 |
| 58 | Кисть 9552 или аналог | Кисть функционально-косметическая Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Поставляется комплектно: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | 2 | Не менее 12 |
| 59 | Насадка 383А или аналог | Насадка-ключ Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16. Предназначается для выполнения слесарно-сборочных работ. Размеры “под ключ”: S=7; 8; 10; 12 и 14 мм. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,094 кг. | 5 | Не менее 12 |
| 60 | Флянец 251 или аналог | Применяется в металлических протезах бедра ПН6-31, ПН6-35,ПН6-40 и других для крепления вертлугов. Изготавливается из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,008 кг. | 400 | Не менее 12 |
| 61 | Ось к флянцу 251 (винт 5526-04) или аналог | Изготавливаются из конструкционных марок стали с защитно-декоративнымпокрытием или из коррозионностойких марок стали. Поставляются поштучно. | 400 | Не менее 12 |
| 62 | Чашка 119 или аналог | Применяется в шинно-кожаных протезах голени ПН3-01 и ПН3-58 (культя по Пирогову). Изготавливается из коррозионно- стойких марок стали. Поставляется поштучно. | 3 | Не менее 12 |
| 63 | Чашка 113 или аналог | Применяется в шинно-кожаных протезах голени ПН3-01 и ПН3-58 (культя по Пирогову). Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали. Поставляется поштучно. | 5 | Не менее 12 |
| 64 | Чашка 119У или аналог | Применяется в шинно-кожаных протезах голени ПН3-01 и ПН3-58 (культя по Пирогову). Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали. Поставляется поштучно. | 3 | Не менее 12 |
| 65 | Пластина 4305 или аналог | Применяется в ортопедической обуви и в обуви на протезы после ампутации по Шопару. Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса 1 шт. – 0,067 кг. | 30 | Не менее 12 |
| 66 | Узел 23 или аналог | Голень с юстировочным устройством применение Применяется: исполнения 23-86, 23-94 и 23-102 – в протезах голени ПН3-55 с глубокой посадкой, а остальные – в протезах голени ПН3-34; ПН3-37; ПН3-42; ПН3-59; ПН3-60; ПН3-61 и в протезах бедра ПН6-36. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Поставляется поштучно. | 10 | Не менее 12 |
| 67 | Шины А055 или аналог | Комплект шин голеностопных Применяется в ортопедической обуви при отвисающей стопе и эквинусе и для ортопедических аппаратов (фиксационных) АН0–01 и АН8–01. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается: шины –из конструкционных, лапки –из корозионностойких марок стали. Предусмотрены дополнительные исполнения изделия: (П), (Н) и (НП). Поставляется комплектно по 2 штуки. | 30 | Не менее 12 |
| 68 | Шины А056 или аналог | Комплект шин голеностопных Применяется в ортопедической обуви при отвисающей стопе и эквинусе и для ортопедических аппаратов (фиксационных) АН0–01 и АН8–01. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается: шины –из конструкционных, лапки –из корозионностойких марок стали. Предусмотрены дополнительные исполнения изделия: (П), (Н) и (НП). Поставляется комплектно по 2 штуки. | 5 | Не менее 12 |
| 69 | Шины 060У или аналог | Комплект шин голень-стопа Применяется в кожаных протезах после ампутации стопы по Шопару ПН0-02 без движения в голеностопном шарнире. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрены дополнительные исполнения изделия: (П), (Н) и (НП) .Поставляется комплектно. Масса комплекта – 0,7 кг. | 1 | Не менее 12 |
| 70 | Шины 031 или аналог | Комплект шин бедра Применяется в протезах бедра с кожаным приёмником ПН6-12 и ПН6-20. Изготавливается из конструкционных марок стали. Предусмотрено дополнительное исполнение изделия (П), Поставляется комплектно. Масса комплекта – 0,56 кг. | 1 | Не менее 12 |
| 71 | Шины 080 или аналог | Комплект шин локтевых Применяется в беззамковых косметических протезах предплечья ПР2-18, протезах плеча пластмассовых ПР4-23 и ортопедических аппаратах АР4-01 и АР8-02 верхних конечностей с ограничением разгибания в локтевом шарнире. Изготавливается из оррозионностойкой стали. Поставляется комплектно. Масса комплекта – 0,358 кг. | 15 | Не менее 12 |
| 72 | Шины 081Н лев или аналог | Комплект шин локтевых замковых Применяется в замковых протезах верхних конечностей: плеча пластмассовых ПР4-23, после вычленения плеча косметически ПР8-02 и ПР8-04. Изготавливается из коррозионностойкой стали в правом и левом исполнениях. Поставляется комплектно. Масса комплекта – 0,235 кг. | 2 | Не менее 12 |
| 73 | Шины 081Н прав или аналог | Комплект шин локтевых замковых Применяется в замковых протезах верхних конечностей: плеча пластмассовых ПР4-23, после вычленения плеча косметических ПР8-02 и ПР8-04. Изготавливается из коррозионностойкой стали в правом и левом исполнениях. Поставляется комплектно.Масса комплекта – 0,235 кг. | 2 | Не менее 12 |
| 74 | Вертлуг 525 или аналог | Комплект двухшарнирного вертлуга Применяется в протезах бедра ПН6-01и ортопедических аппаратах на всю ногу. Изготавливается из конструкционных марок стали без защитных покрытий. Поставляется комплектно С (шинка с головкой) и D (пластина). Масса комплекта – 0,21 кг. | 6 | Не менее 12 |
| 75 | Узел 16РП-140/04 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в рабочих протезах бедра с эластичной облицовкой и без неё ПН6-50 с замком в коленном шарнире. Изготавливается по типоразмерному ряду в соответствии с таблицей. Защитно-декоративных покрытий не требует. Поставляется в комплекте с двумя (летним – ПН6-20.02 и зимним – ПН6-20.02Б) резиновыми наконечниками и опорной площадкой | 2 | Не менее 12 |
| 76 | Узел 16РЛ-140/04 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в рабочих протезах бедра с эластичной облицовкой и без неё ПН6-50 с замком в коленном шарнире. Изготавливается по типоразмерному ряду в соответствии с таблицей. Защитно-декоративных покрытий не требует. Поставляется в комплекте с двумя (летним – ПН6-20.02 и зимним – ПН6-20.02Б) резиновыми наконечниками и опорной площадкой | 2 | Не менее 12 |
| 77 | Узел 16ФЛ-150/05 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в протезах бедра универсального назначения ПН6-35с замком в коленном шарнире. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда. Поставляется в комплекте с опорной площадкой | 2 | Не менее 12 |
| 78 | Узел 16ФП-150/05 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в протезах бедра универсального назначения ПН6-35 с замком в коленном шарнире. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Поставляется в комплекте с опорной площадкой | 2 | Не менее 12 |
| 79 | Узел 16ФЛ-160 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в протезах бедр универсального назначения ПН6-35 с замком в коленном шарнире. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии. Поставляется в комплекте с опорной площадкой | 1 | Не менее 12 |
| 80 | Узел 16ФП-160 или аналог | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в протезах бедра универсального назначения ПН6-35 с замком в коленном шарнире. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Поставляется в комплекте с опорной площадкой | 1 | Не менее 12 |
| 81 | П/кольцо 121 или аналог | Применяется в протезах голени, бедра ПН6-21, ортопедических аппаратах и туторах. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. | 25 | Не менее 12 |
| 82 | Ключ 178 или аналог | Ключ протезный универсальный Применяется в протезах и аппаратах для завёртывания и твёртывания гаек 254, 256, 206Н, а также винтов. Ключ выдаётся инвалиду вместе с протезом. Изготавливается из конструкционноых марок стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,032 кг. | 25 | Не менее 12 |
| 83 | Крышка пелота 1909Л или аналог | Применяется в мягких паховых бандажах. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,03 кг. | 20 | Не менее 12 |
| 84 | Крышка пелота 1909П или аналог | Применяется в мягких паховых бандажах. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,03 кг. | 20 | Не менее 12 |
| 85 | Крышка пелота 1911Л или аналог | Применяется в мягких скротальных бандажах. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,05 кг | 10 | Не менее 12 |
| 86 | Крышка пелота 1911П или аналог | Применяется в мягких скротальных бандажах. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Поставляется поштучно. Масса одной штуки – 0,05 кг | 10 | Не менее 12 |
| 87 | Шайба 1008 или аналог | Применяется для стопорения от самоотворачива ния гаек 254 крепления унифицированных стоп. Изготавливается из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием. Поставляется расфасованной по 100 штук в полиэтиленовой упаковке. Масса 100 шт. – 0,218 кг. | 300 | Не менее 12 |

Требования к качеству товара

Поставляемые комплектующие должны соответствовать нормативно технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие  должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52114-2003; ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 51632-2000; ТУ 9397-002-07618393-2004; ГОСТ Р ИСО 10328-2007.

Требования к безопасности товара

Поставка комплектующих должна осуществляться при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  комплектующих должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 2 386 070, 00 (Два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч семьдесят) рублей.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 25.05.2012 до 31.05.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 31 мая 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 2 386 070, 00 (Два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч семьдесят) рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий,  включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий  на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции