Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку карбоновых и металлических

комплектующих и изделий

№ 14 от «08» июня 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п\п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. (шт.) | Кол-во | Гарант. срок (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор углепластиковых шин 2M151 или аналог | Набор из 4 продольных углепластиковых шин размера L(22*6) Вес пациента до 100 кг. | шт. | 5 | 12 мес. |
| 2 | Набор углепластиковых шин 2M150 или аналог | Набор из 4 продольных углепластиковых шин размера L(22*6) Вес пациента до 100 кг. | шт. | 5 | 12 мес. |
| 3 | Набор углепластиковых шин 2М140 или аналог | Набор из 4 продольных углепластиковых шин размера М(18*5) Вес пациента до 90 кг. | шт. | 4 | 12 мес. |
| 4 | Набор углепластиковых шин 2М141 или аналог | Набор из 4 продольных углепластиковых шин размера М(18*5) Вес пациента до 90 кг. | шт. | 6 | 12 мес. |
| 5 | Углепластиковое полукольцо 2P112 или аналог или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=220, I=40, h=110,d=35,правое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 3 | 12 мес. |
| 6 | Углепластиковое полукольцо 2P86 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=170, I=40, h=85,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 1 | 12 мес. |
| 7 | Углепластиковое полукольцо 2P106 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=200, I=40, h=100,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 7 | 12 мес. |
| 8 | Углепластиковое полукольцо 2P116 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=220, I=40, h=110,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 5 | 12 мес. |
| 9 | Углепластиковое полукольцо 2P102 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=170, I=40, h=85,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 9 | 12 мес. |
| 10 | Углепластиковое полукольцо 2Р86 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=170, I=40, h=85,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 7 | 12 мес. |
| 11 | Углепластиковое полукольцо 2P82 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=170, I=40, h=85,d=35,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 10 | 12 мес. |
| 12 | Углепластиковое полукольцо 2Р76 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=150, I=40, h=75,d=30,правое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 4 | 12 мес. |
| 13 | Углепластиковое полукольцо 2Р74 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=150, I=30, h=75,d=30,правое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 2 | 12 мес. |
| 14 | Углепластиковое полукольцо 2Р72 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=150, I=40, h=75,d=30,правое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 8 | 12 мес. |
| 15 | Углепластиковое полукольцо 2Р64 или аналог | S-образное полукольцо из углепластика L=130, I=30, h=65,d=30,левое Вес пациента до 100 кг. | шт. | 2 | 12 мес. |
| 16 | Углепластиковое полукольцо 2P12 или аналог | Полукольцо прямое, из углепластика L=70, l=30, h=55 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 4 | 12 мес. |
| 17 | Углепластиковое полукольцо 2P22 или аналог | Полукольцо прямое, из углепластика L=90, l=30, h=65 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 4 | 12 мес. |
| 18 | Углепластиковое полукольцо 2P30 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=90,I=30,h=45 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 14 | 12 мес. |
| 19 | Углепластиковое полукольцо 2P32 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=90,I=40,h=45 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 5 | 12 мес. |
| 20 | Углепластиковое полукольцо 2P40 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=110,I=30,h=55 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 21 | 12 мес. |
| 21 | Углепластиковое полукольцо 2Р42 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=110,I=40,h=55 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 15 | 12 мес. |
| 22 | Углепластиковое полукольцо 2Р50 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=130,I=30,h=65 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 12 | 12 мес. |
| 23 | Углепластиковое полукольцо 2P52 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=130,I=40,h=65 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 12 | 12 мес. |
| 24 | Углепластиковое полукольцо 2Р54 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=150,I=40,h=75 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 10 | 12 мес. |
| 25 | Углепластиковое полукольцо 2P56 или аналог | Полукольцо со скосом, из углепластика L=160,I=40,h=80 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 10 | 12 мес. |
| 26 | Клипсы зажимные 2М18530 или аналог | Клипсы зажимные, из углепластика комплект L=30,I=5,h=18 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 37 | 12 мес. |
| 27 | Клипсы зажимные 2М18540 или аналог | Клипсы зажимные, из углепластика комплект L=40,I=6,h=18 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 75 | 12 мес. |
| 28 | Клипсы зажимные 2M22630 или аналог | Клипсы зажимные из углепластика, комплект L=30,I=6,h=22 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 40 | 12 мес. |
| 29 | Клипсы зажимные 2M22640 или аналог | Клипсы зажимные, из углепластика комплект L=40,I=6,h=22 Вес пациента до 100 кг. | шт. | 40 | 12 мес. |
| 30 | Коленный шарнир для аппарата 2К144 или аналог | Набор из внешнего и внутреннего шарниров беззамка размера М(18*5), материал-сталь. Вес пациента до 100 кг. | шт. | 3 | 12 мес. |
| 31 | Коленный шарнир для аппарата 2К141 или аналог | Набор из внешнего и внутреннего шарниров с замком размера М(18*5) материал-сталь. Вес пациента до 100 кг. | шт. | 7 | 12 мес. |
| 32 | Коленный шарнир для аппарата 2K142 или аналог | Набор из внешнего и внутреннего шарниров с замком размера L(22*6) материал-сталь. Вес пациента до 100 кг. | шт. | 7 | 12 мес. |
| 33 | Коленный шарнир для аппарата 2K145 или аналог | Набор из внешнего и внутреннего шарниров беззамка размера L(22*6) материал-сталь. Вес пациента до 100 кг. | шт. | 3 | 12 мес. |
| 34 | Шины для голеностопного шарнира2C51 или аналог | Шины свободного хода (комп.) материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 22 | 12 мес. |
| 35 | Шины для голеностопного шарнира 2С53 или аналог | Шины с двумя фиксаторами (комп) материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 3 | 12 мес. |
| 36 | Щиколотка для для шин голеностопного шарнира 2С132 или аналог | Щиколотка со свободным ходом прямая, размер S(16*4) и М(18*5) компл. материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 3 | 12 мес. |
| 37 | Щиколотка для для шин голеностопного шарнира 2С133 или аналог | Щиколотка со свободным ходом изогнутая, размер S(16*4) и М(18*5) компл. материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 5 | 12 мес. |
| 38 | Щиколотка для для шин голеностопного шарнира 2С133-С или аналог | Щиколотка со свободным ходом изогнутая с двух сторон, размер S(16*4) и М(18*5) компл материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 3 | 12 мес. |
| 39 | Щиколотка для для шин голеностопного шарнира 2С138 или аналог | Щиколотка с двумя фиксаторами изогнутая, размер S(16*4) и М(18*5) компл. материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 3 | 12 мес. |
| 40 | Щиколотка для для шин голеностопного шарнира 2С147-С или аналог | Щиколотка со свободным ходом изогнутая с двух сторон, размер L(22*6) компл. материал-сталь. Вес пациента до 100 кг | шт. | 12 | 12 мес. |
| 41 | Двухкомпонентный эпоксидный клей XC062 или аналог | Клей на основе эпоксидных смол. | шт. | 18 | 6 мес. |
| 42 | Заклепка КЕ054 или аналог | Заклепка для лент, в упаковке 100 шт. | шт. | 1 | 6 мес. |
| 43 | Заклепка –ушко КЕ008 или аналог | Ушко, в упаковке 100 шт. | шт. | 3 | 6 мес. |
| 44 | Застежки 2Х42-СМ500 или аналог | Застежки ленточные, 500*25 (упак по 10 шт.) из полимерного материалла | шт. | 5 | 6 мес. |
| 45 | Застежки 2Х52-СМ680 или аналог | Застежки ленточные, 500*25 (упак по 10 шт.) из полимерного материалла | шт. | 14 | 6 мес. |
| 46 | Смягчитель к застежке 2Х82 или аналог | Смягчитель к застежке, малый, 25мм (упак.по 10 шт) из полимерного материалла | шт. | 5 | 6 мес. |
| 47 | Смягчитель к застежке 2Х62 или аналог | Смягчитель к застежке, большой, 40мм (упак.по 10 шт) из полимерного материалла | шт. | 9 | 6 мес. |
| 48 | Фиксатор под колено 2X900 или аналог | Фиксатор под колено правый, размер L Материал-кожа. | шт. | 5 | 6 мес. |
| 49 | Фиксатор под колено 2X901 или аналог | Фиксатор под колено левый, размер L Материал-кожа. | шт. | 5 | 6 мес. |
| 50 | Фиксатор под колено 2X902 или аналог | Фиксатор под колено правый, размер S Материал-кожа. | шт. | 3 | 6 мес. |
| 51 | Фиксатор под колено 2X903 или аналог | Фиксатор под колено левый, размер S Материал-кожа. | шт. | 3 | 6 мес. |
| 52 | Фиксатор колена 2Х920 или аналог | Фиксатор колена Материал-кожа. | шт. | 6 | 6 мес. |
| 53 | Фиксатор колена 2Х930 или аналог | Фиксатор колена Материал-кожа. | шт. | 6 | 6 мес. |
| 54 | Бланк заказа 5G41-10 или аналог | Набор из 5 бланков заказа | шт. | 5 | 6 мес. |
| 55 | Подложка под бланк заказа5G41-11 или аналог | Набор из 5 подкладок под бланк заказа | шт. | 5 | 6 мес. |
| 56 | Резьбовой РСУ ORT-34S или аналог | Резьбовой РСУ, предназначен для точной регулировка высоты протеза. Материал-сталь, вес-200гр., Максимальный вес пациента до 125 кг. | шт. | 5 | 12 мес. |
| 57 | Механический одноосный замковый коленный модуль ORT-60A или аналог | Механический одноосный замковый коленный модуль со шнурком (облегченный), материал-алюминий, вес-325 гр., вес пациента до 100 кг. | шт. | 60 | 12 мес. |
| 58 | Модуль несущий ORT-12S=400 или аналог | Модуль несущий, соединение стальная втулка, алюминиевая трубка, материал-сталь, вес-272 гр., длина-400 мм., максимальный вес пациента-125 кг. | шт. | 60 | 12 мес. |
| 59 | Коленный модуль KK-802 или аналог | Механический полицентрический коленный модуль Облегченный, вес-508 гр., максимальный угол сгибания-165 град., дистальное соединение – втулка-хомут, материал- алюминий, максимальный вес пациента-100 кг. | шт. | 30 | 12 мес. |
| 60 | Cиликоновый наколенник 3S10 или аналог | Cиликоновый наколенник с трикотажным покрытием для крепления протеза,толщина-3 мм, длина-350 мм., размерный ряд(S.M.L.XL.XXL) материал-силикон. | шт. | 5 | 6 мес. |
| 61 | Адаптер втулка-хомут со сдвигом KBP-25 или аналог | Адаптер втулка-хомут со смещением. Вес-154 гр., Максимальный вес пациента-100 кг. | шт. | 20 | 12 мес. |
| 62 | Адаптер втулка-хомут ORT-15S или аналог | Адаптер втулка-хомут предназначен для соединения модуля несущими диаметром трубки 30 мм с модулями, заканчивающимися "пирамидой" в протезах голени и бедра. Материал - сталь, максимальный вес пациента - 125 кг. Масса - не более 123 гр. | шт. | 30 | 12 мес. |
| 63 | Коленный модуль 1322АР или аналог | Коленный модуль, пневматический, с раздельной регулировкой фазы переноса и сопротивления сгибанию и разгибанию. Геметрически обеспечивает, высокую подкосоустойчивость, оснащен сдвижным адаптером-пирамидой в проксимальной части. Материал-алюминий, вес-875 гр., максимальный угол сгибания – 155 град., максимальный вес пациента-125 кг. | шт. | 2 | 12 мес. |
| 64 | Механический полицентрический коленный модуль 1322АР или аналог | Механический полицентрический коленный модуль со съемным замковым устройством Геметрически обеспечивает, высокую подкосоустойчивость, оснащен сдвижным адаптером-пирамидой в проксимальной части. Материал-алюминий, вес-875 гр., максимальный угол сгибания – 155 град., максимальный вес пациента-125 кг. | шт. | 10 | 12 мес. |
| 65 | Перчатки для термоформования защитные 5U133 или аналог | Перчатки для термоформования защитные, двойные, материал-кевлар. | шт. | 2 | 6 мес. |

Требования к качеству товара

Поставляемые комплектующие должны соответствовать нормативно технической документации, а также поставляемый товар должен обеспечить удобство пользования ими при эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие и товар должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 52770-2007, ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 10993.

Требования к безопасности товара

Поставка комплектующих и товара должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения на изделия, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч)  рублей 00 коп.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 09.06.2012 до 20.06.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 20 июня 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата от 10 до 50 %, оставшаяся часть суммы в размере от 90 до 50% оплачивается в течение 6 месяцев со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку  карбоновых и металлических

комплектующих  изделий в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых карбоновых и металлических комплектующих изделий для изготовления протезно-ортопедических изделий приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч)    рублей 00 коп., что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на карбоновые и металлические комплектующие изделия для изготовления протезно-ортопедических изделий, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена карбоновых и металлических комплектующих изделий для изготовления протезно-ортопедических изделий на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед | Сумма | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х | х | х |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции