Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку медицинских кроватей и ТСР

№ 24  от «26» июня 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступенька mediQ 10222 или аналог | Ступенька mediQ 10222 - вспомогательная ступенька для принятия и облегчения душа и ванны изготовлена из хромированной стали, резиновая нескользящая поверхность с насадками на ножки, Габариты (Д х Ш х В)- 43х33х23 см, платформа - 36х29х3 см, максимальная нагрузка 120 кг вес 2,4 кг | 20 | 6 мес. |
| 2 | Ступенька mediQ 10222Н с ручкой или аналог | Ступенька mediQ 10222 - вспомогательная ступенька для принятия и облегчения душа и ванны с ручкой изготовлена из хромированной стали, резиновая нескользящая поверхность с насадками на ножки, Габариты (Д хШ хВ)- 43х33х23 см, платформа - 36х29х3 см, Высота съемной ручки от пола – 85 см максимальная нагрузка 120 кг вес 3,3 кг | 20 | 6 мес. |
| 3 | Валик для кисти или аналог | Резиновые валики для кисти- запасная часть для костылей арт.10021,10022, 10023 | 100 | 6 мес. |
| 4 | Валик подмышечный или аналог | Резиновые подмышечные валики – запасная часть для костылей арт.10021, 10022, 10023) | 100 | 6 мес. |
| 5 | Стул для ванны 10466 или аналог | Приспособления для людей с нарушениями опорно-двигательной системы для принятия ванны и душа, изготовлен из анодированного алюминия и пластика. Имеет шаг регулировки высоты-2,5 см, регулировку высоты сиденья 47 – 57 см, регулировку высоты 80 – 90 см. Размеры: сиденья 67 х 32 см, спинки 42 х 38 см.Максимальная нагрузка 115 кг, вес изделия 3,3 кг. | 10 | 6 мес. |
| 6 | Стул для ванны 10566 или аналог | Приспособления для людей с нарушениями опорно-двигательной системы для принятия ванны и душа изготовлен из анодированного алюминия и пластика. Имеет U-образный гигиенический вырез, шаг регулировки высоты-2,5 см, регулировку высоты сиденья 43 – 55 см, регулировку высоты 81 – 93 см. Размеры: сиденья 41 х 37 см, спинки 49х 28 см.Максимальная нагрузка 115 кг, вес изделия 2,3 кг. | 10 | 6 мес. |
| 7 | Кресло-туалет 10589 или аналог | Санитарное приспособление для людей с нарушениями опорно-двигательной системы изготовлен из алюминия и гигиенического пластика. Имеет шаг регулировки высоты-2,5 см, регулировку высоты сиденья 46 – 56 см, расстояние между поручнями 62 см, регулировку высоты 64 – 76,5 см. Габариты: 67,5 х 43 х 76,5 см. Максимальная нагрузка 180 кг, вес изделия 7 кг. | 15 | 6 мес. |
| 8 | Поручень для ванны 10402 или аналог | Поручень является страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной координацией движений, изготовлен из ударопрочного пластика, имеет пять типоразмеров 31,41,48,61,81 см Максимальная нагрузка 115 кг. | 15 | 6 мес. |
| 9 | Насадка на унитаз10545 или аналог | Насадки на унитаз увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивает ему комфорт, изготовлены из гигиенического пластика. Крепится сверху на обод стандартного унитаза пятью креплениями.Имеет защиту от брызг, регулируется по высоте от 8 до 18 см. Габариты внешние 38 х 40 см, внутренние 22 х 24 см. Максимальная нагрузка 115 кг. Вес 1,6 кг | 15 | 6 мес. |
| 10 | Кровать функциональная механическая мод.Sonata или аналог | Кровать предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях Кровать функциональная механическая. Материал: стальные ламели, спинка из бука. Угол наклона секции 0-70 состоит из 2 – х секций, из которых головная регулируется вручную, ножная – неподвижная. Регулируется по высоте 43,5; 49,5.Габариты : 206 х 89 см. Размеры матрацной основы 195 х 86 см, комплектация - матрацное ложе, изголовье и изножье. Максимальная нагрузка 135 кг, вес кровати 41 кг. | 2 | 6 мес. |
| 11 | Наматрацник пенополиурета новый 1242 или аналог | Наматрацник из синтетических тканей с пленочным покрытием с пенополиуретановым наполнением НПВ Размер 195 х 86 см | 2 | 6 мес. |
| 12 | Кресло-коляска инвалидная5019W2(СН)серия 5000 или аналог | Кресло преднaзнaчено для перемещения людей с нарушениями функций опорно- двигaтельного aппaрaтa при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска инвалидная с туалетным устройством изготовлено из хромированной стали, обивка кожзаменитель, откидные подлокотники, съемные подножки, регулируемые по высоте. Диаметр колес -5, задние колеса – с тормозами. Размеры сиденья 44 х 41 см.Максимальная нагрузка 100 кг, вес 13,2 кг. | 5 | 6 мес. |
| 13 | Кресло-коляска инвалидная 5019СЩ103SF(СН)серия 5000 или аналог | Кресло преднaзнaчено для перемещения людей с нарушениями функций опорно -двигaтельного aппaрaтa при помощи сопровождающего лица. Изготовлено из хромированной стали, обивка нейлон, фиксированные подлокотники, съемные подножки, регулируемые по высоте. Диаметр колес -8, задние колеса – с тормозами. Размеры сиденья 46 х 40 см.Максимальная нагрузка 100 кг, вес 13 кг. | 5 | 6 мес. |
| 14 | Кресло-коляска инвалидная 5019W24 или аналог | Кресло преднaзнaчено для перемещения людей с нарушениями функций опорно- двигaтельного aппaрaтa при помощи сопровождающего лица так и самим человеком с туалетным устройствам Изготовлено из хромированной стали, обивка кожзаменитель, высота спинки 46 см, откидные подлокотники, съемные подножки, регулируемые по высоте. Диаметр передних колес -5(литые), задние колеса – 24 с тормозами. Размеры сиденья 44х 40 см.Максимальная нагрузка 100 кг, вес 20 кг. | 5 | 6 мес. |
| 15 | Кресло-коляска инвалидная7018 AO603SP или аналог | Коляска преднaзнaчена для передвижения людей с чaстичной утрaтой функций опорно- двигaтельного aппaрaтa в условиях помещений и по дорогaм с твердым покрытием. Коляска складная изготовлена из алюминия, обивка нейлон, высота спинки 40 см, имеется регулировка сиденья 40-46 см, откидные подлокотники, съемные подножки, регулируемые по высоте. Диаметр передних колес - 8(литые), задние колеса-24SP, быстросъемные со спицами, пневматические. Габариты в разложенном состоянии 64х110х93 см, в сложенном состоянии без подножек 27х85х93 см, антиопрокидыватели съемные с колесами. Размеры сиденья 45 х 40 см. Максимальная нагрузка 115 кг, вес 15 кг. | 5 | 6 мес. |
| 16 | Кресло-коляска инвалидная 1616C0102M или аналог | Преднaзнaчена для передвижения людей с чaстичной утрaтой функций опорнодвигaтельного aппaрaтa в условиях помещений и по дорогaм . Коляска складная изготовлена из хромированной стали, обивка кожзаменитель, высота спинки 45 см, фиксированные подлокотники, фиксированные подножки, регулируемые по высоте с упорами под пятки. Диаметр передних колес - 8(литые), задние колеса-24S, SP,М. Габариты в разложенном состоянии 61х105х87 см, в сложенном состоянии без подножек 28х77х87 см. Размеры сиденья 40 х 40 см. Максимальная нагрузка 100 кг, вес 19 кг. | 5 | 6 мес. |
| 17 | Кресло-коляска инвалидная1618C0304SP(CH) cерия 1600 или аналог | Преднaзнaчена для передвижения людей с чaстичной утрaтой функций опорно-двигaтельного aппaрaтa в условиях помещений и по дорогaм . Коляска складная изготовлена из хромированной стали, усиленный корпус двойная рама, обивка кожзаменитель, съемные подлокотники, съемные подножки, регулируемые по высоте . Диаметр передних колес - 8(литые), задние колеса-24S, SP,М. Габариты в разложенном состоянии 76х107х92 см, в сложенном состоянии без подножек 30х69х92 см. Размеры сиденья 55 х 40 см. Максимальная нагрузка 120 кг, вес 21 кг. | 5 | 6 мес. |
| 18 | Костыли подмышечные метал.10022 или аналог | Костыли подмышечные - приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Изготовлены из алюминия, имеют шаг регулировки высоты рукоятки 4 см, шаг регулировки высоты костыля 2,5 см, регулировка под рост 160 – 180 см, высота от пола до подмышечного валика 115 – 135 см , выдвижное устройство против скольжения10022U ,Максимальная нагрузка 100 кг, вес пары 1,7 кг. | 150 | 6 мес. |
| 19 | Костыли подмышечные метал.10023 или аналог | Костыли подмышечные - приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Изготовлены из алюминия, имеют шаг регулировки высоты рукоятки 4 см, шаг регулировки высоты костыля 2,5 см, регулировка под рост 180 – 200 см, высота от пола до подмышечного валика 135 – 155 см, выдвижное устройство против скольжения10023U ,Максимальная нагрузка 100 кг, вес пары 1,9 кг. | 50 | 6 мес. |
| 20 | Костыль локтевой 10075 или аналог | Приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Изготовлен из алюминия и винила, шаг регулировки высоты костыля 2,5 см, высота от манжета до ручки 22 – 27см, выдвижное устройство против скольжения10075U, ручка из пластика. Регулировка по высоте 72 – 94,5 см Максимальная нагрузка 125 кг, вес 0,77 кг. | 20 | 6 мес. |
| 21 | Костыль локтевой 10079 или аналог | Приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата, шаг регулировки высоты костыля 2,5 см, высота от манжета до ручки 23см, рефлектор в ручке, выдвижное устройство против скольжения 10079SL U , Регулировка по высоте 74 – 100 см. Максимальная нагрузка 100 кг, вес 0,5кг. | 20 | 6 мес. |
| 22 | Ходунки10188 или аналог | Приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Складные ходунки из алюминия, шарнирный каркас, вариант с шагом - поочередная перестановка правой и левой стороны .Шаг регулировки высоты 2,5 см. Расстояние между поручнями 46 см. Регулировка по высоте 82 – 94 см. Одинарный фиксирующий замок, ширина нижней части: 56 см ширина верхней части: 51 см Максимальная нагрузка 135 кг, вес 2,3кг. | 45 | 6 мес. |
| 23 | Ходунки10180 или аналог | Приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Складные ходунки из алюминия, фиксированные без шага .Шаг регулировки высоты 2,5 см.Расстояние между поручнями 46 см.Регулировка по высоте 80 – 95 см.Одинарный фиксирующий замок, ширина нижней части: 58 см ширина верхней части: 53 см Максимальная нагрузка 135 кг, вес 2,45кг. | 10 | 6 мес. |
| 24 | Ходунки10180-W или аналог | Приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Складные ходунки из алюминия, фиксированные без шага, на 2 колесах. Диаметр передних колес 3 . Шаг регулировки высоты 2,5 см.Расстояние между поручнями 46 см.Регулировка по высоте 81 – 93 см.Одинарный фиксирующий замок, ширина нижней части: 64 см ширина верхней части:52 см Максимальная нагрузка 135 кг, вес 2,45кг. | 8 | 6 мес. |
| 25 | Ходунки ROllDuo или аналог | Ходунки ROllDuo - средство для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения, изготовлены из окрашенной стали. Имеют расстояние между поручнями 47 см, диаметр передних колес 5. Максимальная нагрузка 100 кг. | 30 | 6 мес. |
| 26 | Ходунки10185 или аналог | Ходунки10185 – складное средство для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения изготовлены из алюминия с цветным анодированным напылением. Шаг регулировки высоты 2,5 см.Расстояние между поручнями 40 см. Регулировка под рост130-170 см Диаметр передних колес 5 с фиксацией поворотного механизма(прямо, в стороны). Диаметр задних колес 3 с храповым механизмом (только вперед, вперед-назад)Регулировка высоты 59-78 см снабжены фиксаторами для таза, страховочными ремнями и мягкими поручнями Максимальная нагрузка 63 кг. Вес 6 кг. | 10 | 6 мес. |
| 27 | Ходунки10184HR двухуровневые или аналог | Ходунки10184HR двухуровневые используются для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения Складные ходунки из алюминия, фиксированные без шага. Шаг регулировки высоты 2,5 см. Расстояние между поручнями 46 -48 см. Регулировка по высоте 83 – 93 см. Одинарный фиксирующий замок, ширина нижней части: 55 см ширина верхней части: 51 см Максимальная нагрузка 135 кг, вес 2,5кг. | 10 | 6 мес. |
| 28 | Трость10900/F или аналог | Трость10900/F- приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата .Изготовлена из алюминия , шаг регулировки высоты трости 2,5 см, ручка Т – образная деревянная . Регулировка по высоте 76 – 99 см Максимальная нагрузка 100 кг, вес0,35 кг | 40 | 6 мес. |
| 29 | Трость 10900/SL или аналог | Трость 10900/SL - приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата Изготовлена из алюминия , шаг регулировки высоты трости 2,5 см, ручка Т – образная деревянная . Регулировка по высоте 76 – 99 см Максимальная нагрузка 100 кг, вес0,35 кг | 20 | 6 мес. |
| 30 | Трость10121/BZ или аналог | Трость10121/BZ- приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Трость складная алюминиевая ручка Т – образная деревянная . Регулировка по высоте 82– 92 см , габариты в сложенном состоянии 29 х 14 см. Максимальная нагрузка 80 кг, вес0,35 кг | 20 | 6 мес. |
| 31 | Трость10125/L или аналог | Трость10125/L- приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата Трость алюминиевая с анатомической ручкой под левую руку (большая или малая) шаг регулировки высоты трости 2,5 см, регулировка высоты трости 79-102 см Максимальная нагрузка 100 кг, вес 0,35 кг | 5 | 6 мес. |
| 32 | Трость10125/R или аналог | Трость10125/R - приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Трость алюминиевая с анатомической ручкой под правую руку (большая или малая) шаг регулировки высоты трости 2,5 см, регулировка высоты трости 79-102 см Максимальная нагрузка 100 кг, вес 0,35 кг | 5 | 6 мес. |
| 33 | Трость10134 стул или аналог | Трость10134 стул - приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Складная трость из алюминия высота: 87 см, высота от пола до сидения: 54 см. Габаритные размеры сиденья 20 х 20 см. Максимальная нагрузка 80 кг, вес 1 кг | 10 | 6 мес. |
| 34 | Трость10110 с малой квадратной опорой или аналог | Трость10110 с малой квадратной опорой - приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата Изготовлена из алюминия и резины, шаг регулировки высоты костыля 2,5 см, ручка мягкая. Опора квадратная малая : 20х15 см Регулировка по высоте 75 – 998см Максимальная нагрузка 110 кг, вес0,65 кг | 15 | 6 мес. |
| 35 | Трость10127 или аналог | Трость10127- приспособление для реабилитации опорно-двигательного аппарата Изготовлена из алюминия , шаг регулировки высоты трости 2,5 см . Регулировка по высоте 78 – 100 см Максимальная нагрузка 100 кг, вес0,32 кг | 10 | 6 мес. |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны обеспечить удобство пользования ими при эксплуатации, а так же психологические и эстетические требования потребителя.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Медицинских изделий для реабилитации взрослых и детей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения на изделия, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  медицинских изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование медицинских изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на медицинские изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора:  600 000 (Шестьсот тысяч рублей)

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 27.06.2012 до 05.07.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 05 июля 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата  30 %, оставшаяся часть суммы в размере 70% оплачивается в течение 6 месяцев со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

медицинских кроватей и ТСР в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых медицинских кроватей и ТСР  приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 600 000(Шестьсот тысяч) рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на медицинские кровати и ТСР, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена медицинских

кроватей и ТСР на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед | Сумма | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции