Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Извещение о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку модулей для изготовления протезов  нижних конечностей № 25  от «27» июня 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| №п/п | Наименование | Технические характеристик | Ед. изм. | Кол-во | Гаран. срок (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стопа TLP00 Elation или аналог | Стопа для пациентов со средней степенью активности до 125 кг, с плавной регулировкой высоты каблука до 5 см. | шт. | 2 | 24 мес. |
| 2 | Адаптер гильзовый поворотный 8Н04С или аналог | Опора гильзовая с РСУ. Предназначена для пациентов массой до 100 кг. Используется для протезов голени и бедра. Имеет поворотную втулку, которая позволяет осуществлять угловую регулировку в горизонтальной плоскости. Расстояние между концами диаметрально расположенных лепестков 97 мм, диаметр сферического дна - 50 мм. материал опоры - нержавеющая сталь, винтов- сталь. Дистальная часть заканчивается втулкой. Масса адптера - до 226 гр. | шт. | 20 | 24 мес. |
| 3 | Адаптер гильзовый поворотный 8Н05С/О или аналог | Опора гильзовая с РСУ. Предназначена для пациентов массой до 100 кг. Используется для протезов голени и бедра. Имеет поворотную втулку, которая позволяет осуществлять угловую регулировку в горизонтальной плоскости. Расстояние между концами диаметрально расположенных лепестков 97 мм, диаметр сферического дна - 50 мм. материал опоры - нержавеющая сталь, винтов- сталь.Опора изготавливается методом литья. Дистальная часть заканчивается пирамидкой.Масса адптера - до 177 гр. | шт. | 120 | 24 мес. |
| 4 | Двойной адаптер 4Н04Т или аналог | Адаптер двойной. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Материал - титан. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и саггитальной плоскостях до +/- 15 градусов. комплектуется 8-ю юстировочными винтами. На вес пациента до 125 кг. Вес адаптера - не более 161 гр. Высота - 60 мм. | шт. | 40 | 24 мес. |
| 5 | Адаптер гильзовый фланцевый поворотный 7Н01С-К или аналог | РСУ- втулка. Предназначена для соединения гильзы бедра или голени, имеющих деревянно-пластиковую опору или чашку с нижерасположенным модулем, поворотное кольцо обеспечивает угловую регулировку в горизонтальной плоскости. В состав модуля входят 5 винтов (4 юстировочных, 1- стяжной) и комлектуется 4-мя винтами для крепления его к чашке (опоре) приемной гильзы. Для пациентов до 125 кг. Вес дедали- не более 186 гр. материал основания и втулки - нержавеющая сталь, расстояние между крепежными винтами - 36 мм. | шт. | 40 | 24 мес. |
| 6 | Силиконовый чехол 1-7532хх ICEROSS TRANSFEMORAL или аналог | Силиконовый чехол на бедро с мембраной для вакуумного креплени, толщина 3 мм | шт. | 6 | 9 мес. |

Требования к качеству товара

Поставляемые изделия должны соответствовать нормативно технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие и товар должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 52770-2007, ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 10993.

Требования к безопасности товара

Поставка изделий должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  и другие расходы.

Максимальная цена договора: 800 000,00 (Восемьсот тысяч)  рублей 00 коп.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 27.06.2012 до 06.07.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 06 июля 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата  30 %, оставшаяся часть суммы в размере 70% оплачивается в течение 6 месяцев со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   						  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку  модулей для изготовления протезов

нижних конечностей в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых модулей для изготовления протезов  нижних конечностей приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч)  рублей 00 коп., что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на модули для изготовления протезов нижних конечностей, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена на модули для изготовления протезов нижних конечностей на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед | Сумма | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции