Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Извещение о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку комплектующих для изготовления верхних и нижних конечностей, средств  профилактики и реабилитации

№ 9  от «28» мая 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я  Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стопа ППУ № 611,612 или аналог | Стопа искусственная ППУ мужская, женская с усиленными буферными площадками. В ассортименте - наличие стоп на средний каблук (до 40мм). Для пациентов массой до 100 кг средней и низкой степени активности. Материал - пенополиуретан, телесного цвета. Вкладыш - полимерный материал. Упругий элемент - прорезиненная ткань. Передняя часть вкладыша имеет форму "ступеньки", увеличенная жесткость переката и переднего буферного отдела стопы. Для мужской стопы 6 типов размеров:25,26,27,28,29,30, высота каблука - 20 мм, масса -до 720 гр. Для женской стопы 6 типов размеров: 22,23,24,25,26,27, высота каблука 15 ил 40 мм, масса - до 590 гр. | 155шт. | 12 мес. |
| 2. | Стопа ППУ № 712 или аналог | Стопа искусственная ППУ женская на низкий каблук с улучшенной косметикой. С упрочненным угленаполненным полимерным вкладышем и улучшенной косметикой. Материал - пенополиуретан телесного цвета, упругий элемент - термопластичный материал. Имеет 5 типов размеров: 22,23,24,25,26, высота каблука - 18 мм, масса - до 510 гр. | 10шт. | 12 мес. |
| 3. | Донышко в культеприемник из силикона модель 646 П (110 мм.) | Донышко в культеприемник плоской формы из силикона, диаметр 110 мм | 5шт. | 12 мес. |
| 4. | Кисть 538 (однослойная) или аналог | Кисть косметическая (однослойная) из медицинского пластизоля телесного цвета 9-ти оттенков. Используется в косметических протеза рук для взрослых и детей. Должна иметь верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас. В комплект поставки должен входить очиститель. Детская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 125 мм, периметр запястья - 120 мм, периметр манжетки - 160 мм. 2. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 130 мм, периметр запястья - 130 мм, периметр манжетки - 170 мм.3. Длина кисти - 230 мм, периметр пястья - 140 мм, периметр запястья - 140 мм, периметр манжетки - 180 мм.4. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 150 мм, периметр запястья - 135 мм, периметр манжетки - 165 мм.5. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 160 мм, периметр запястья - 145 мм, периметр манжетки - 160 мм. Женская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья - 170 мм, периметр запястья - 150 мм, периметр манжетки - 190 мм. 2. Длина кисти - 290/320 мм, периметр пястья - 180/185 мм, периметр запястья - 140/160 мм, периметр манжетки - 200/225 мм. 3. Длина кисти - 260 мм, периметр пястья - 190 мм, периметр запястья - 160 мм, периметр манжетки - 210 мм. 4. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 230 мм.5. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья -210 мм, периметр запястья - 175 мм, периметр манжетки - 220 мм. Мужская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 305 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 165 мм, периметр манжетки - 240 мм. 2. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 215 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. 3. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 220 мм.4. Длина кисти - 310 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 235 мм. 5. Длина кисти -300 мм, периметр пястья - 240 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. | 45шт. | 3 мес. |
| 5. | Кисть 539 (двухслойная) или аналог | Кисть косметическая (однослойная) из медицинского пластизоля телесного цвета 9-ти оттенков. Используется в косметических протеза рук для взрослых и детей. Должна иметь верхнюю оболочку, внутреннюю оболочку и внутренний металлический каркас. В комплект поставки должен входить очиститель. Детская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 125 мм, периметр запястья - 120 мм, периметр манжетки - 160 мм. 2. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 130 мм, периметр запястья - 130 мм, периметр манжетки - 170 мм.3. Длина кисти - 230 мм, периметр пястья - 140 мм, периметр запястья - 140 мм, периметр манжетки - 180 мм.4. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 150 мм, периметр запястья - 135 мм, периметр манжетки - 165 мм.5. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 160 мм, периметр запястья - 145 мм, периметр манжетки - 160 мм. Женская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья - 170 мм, периметр запястья - 150 мм, периметр манжетки - 190 мм. 2. Длина кисти - 290/320 мм, периметр пястья - 180/185 мм, периметр запястья - 140/160 мм, периметр манжетки - 200/225 мм. 3. Длина кисти - 260 мм, периметр пястья - 190 мм, периметр запястья - 160 мм, периметр манжетки - 210 мм. 4. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 230 мм.5. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья -210 мм, периметр запястья - 175 мм, периметр манжетки - 220 мм. Мужская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 305 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 165 мм, периметр манжетки - 240 мм. 2. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 215 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. 3. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 220 мм.4. Длина кисти - 310 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 235 мм. 5. Длина кисти -300 мм, периметр пястья - 240 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. | 5шт. | 3 мес. |
| 6. | Оболочка косметическая женская с удлиненным манжетом № 720,741 | Оболочка косметическая женская с удлиненным манжетом изготавливается из медицинского пластизоля и силикона телесного цвета 9- ти оттенков. Используется в косметических протезах рук для взрослых. . Должна иметь 4 типа размеров: 1. Длина кисти - 500 мм, периметр пястья - 170 мм.2. Длина кисти - 440 мм, периметр пястья - 180 мм. 3. Длина кисти - 290 мм, периметр пястья - 190 мм. 4. Длина кисти - 380 мм, периметр пястья - 200 мм. | 20шт. | 3 |
| 7. | Оболочка косметическая для тяговых протезов плеча и предплечья № 715 | Оболочка косметическая для тяговых протезов плеча и предплечья из медицинского пластизоля 9-ти цветовых оттенков телесного цвета. Должна иметь 6 типов размеров: 1. Длина кисти - 160 мм, периметр пястья - 120 мм.2. Длина кисти - 160 мм, периметр пястья - 135 мм. 3. Длина кисти - 160 мм, периметр пястья - 140 мм. 4. Длина кисти - 200 мм, периметр пястья - 170 мм. 5. Длина кисти - 210 мм, периметр пястья - 180 мм. 6. Длина кисти - 220 мм, периметр пястья - 190 мм. | 25шт. | Не менее 7 |
| 8. | Кисть косметическая детская модель 300 | Кисть косметическая (из пластизоля), предназначена для протезирования мужчин, женщин и детей с различными уровнями ампутации верхних конечностей, форма, цвет кисти и косметика - приближены к есстественному виду утраченной конечности (в ассортименте иметь весь спектр телесных оттенков) . В комплект поставки должен входить фланец кисти для соединение кисти с приемной гильзой предплечья или узлом предплечье-плечо. материал фланца - дерево. Диаметр фланца должен изготавливаться по закзанному размеру в пределах 29-55 мм. Детская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 125 мм, периметр запястья - 120 мм, периметр манжетки - 160 мм. 2. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 130 мм, периметр запястья - 130 мм, периметр манжетки - 170 мм.3. Длина кисти - 230 мм, периметр пястья - 140 мм, периметр запястья - 140 мм, периметр манжетки - 180 мм.4. Длина кисти - 190 мм, периметр пястья - 150 мм, периметр запястья - 135 мм, периметр манжетки - 165 мм.5. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 160 мм, периметр запястья - 145 мм, периметр манжетки - 160 мм. Женская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья - 170 мм, периметр запястья - 150 мм, периметр манжетки - 190 мм. 2. Длина кисти - 290/320 мм, периметр пястья - 180/185 мм, периметр запястья - 140/160 мм, периметр манжетки - 200/225 мм. 3. Длина кисти - 260 мм, периметр пястья - 190 мм, периметр запястья - 160 мм, периметр манжетки - 210 мм. 4. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 230 мм.5. Длина кисти - 320 мм, периметр пястья -210 мм, периметр запястья - 175 мм, периметр манжетки - 220 мм. Мужская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 305 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 165 мм, периметр манжетки - 240 мм. 2. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 215 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. 3. Длина кисти - 270 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 195 мм, периметр манжетки - 220 мм.4. Длина кисти - 310 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 235 мм. 5. Длина кисти -300 мм, периметр пястья - 240 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. Кисть косметическая с застежкой "контакт" предназначена для протезирования мужчин, женщин, детей после ампутации верхних конечностей на уровне пястья, в том числе и при вычленении пястно-фаланговых суставов. Детская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 240 мм, периметр пястья - 125 мм, периметр запястья - 120 мм, периметр манжетки - 160 мм. 2. Длина кисти - 180 мм, периметр пястья - 130 мм, периметр запястья - 130 мм, периметр манжетки - 170 мм.3. Длина кисти - 220 мм, периметр пястья - 140 мм, периметр запястья - 140 мм, периметр манжетки - 180 мм.4. Длина кисти - 180 мм, периметр пястья - 150 мм, периметр запястья - 135 мм, периметр манжетки - 165 мм. 5. Длина кисти - 240 мм, периметр пястья - 160 мм, периметр запястья - 145 мм, периметр манжетки - 160 мм. Женская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 280 мм, периметр пястья - 170 мм, периметр запястья - 150 мм, периметр манжетки - 190 мм. 2. Длина кисти - 270/300 мм, периметр пястья - 180/185 мм, периметр запястья - 140/160 мм, периметр манжетки - 200/225 мм. 3. Длина кисти - 240 мм, периметр пястья - 190 мм, периметр запястья - 160 мм, периметр манжетки - 210 мм. 4. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 230 мм. 5. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья -210 мм, периметр запястья - 175 мм, периметр манжетки - 220 мм. Мужская кисть должна иметь 5 типов размеров: 1. Длина кисти - 290 мм, периметр пястья - 200 мм, периметр запястья - 165 мм, периметр манжетки - 240 мм. 2. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 215 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. 3. Длина кисти - 250 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 220 мм.4. Длина кисти - 300 мм, периметр пястья - 225 мм, периметр запястья - 185 мм, периметр манжетки - 235 мм. 5. Длина кисти -280 мм, периметр пястья - 240 мм, периметр запястья - 210 мм, периметр манжетки - 210 мм. | 5шт. | Не менее 7 |
| 9. | Пелот ППУ 405 или аналог | Пелот применяется для изготовления бандажей при паховой грыже. Выпускается в правом и левом исполнении. Материал: микроячеистый полиуретан. | 20шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 10. | Пелот ППУ 510 или аналог | Пелот применяется для изготовления бандажей при скротальной грыже. Выпускается в левом и правом исполнении. Материал: микроячеистый полиуретан. | 10шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 11. | Носок по Шопару или аналог | Носок для вкладных башмачков (вкладыш по Шопару). Предназначен для протезирования лиц после ампутации нижней конечности по Шопару или Лисфранку. Материал - пенополиуретан. Должен иметь правое и левое исполнение для размеров обуви 230-300 мм. | 10шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 12. | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие арт.650, 651 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболевании позвоночника. Материал верха – нетканый материал, низа –вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 23 до 29,5. | 300 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 13. | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие арт.650/1, 651/1 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболевании позвоночника. Материал верха – натуральная кожа, низа –вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 23 до 29,5 | 200 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 14. | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие арт.759/1, 760/1 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболевании позвоночника. Материал верха – натуральная кожа, низа – вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 21 до 29. | 400 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 15. | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие арт.759, 760 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно – поперечном плоскостопии, полужесткие предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболевании позвоночника. Материал верха – нетканый материал, низа – вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 21 до 29. | 250 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 16. | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно плоскостопии, полужесткие арт.758, 759 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при продольно плоскостопии, полужесткие предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболевании позвоночника. Материал верха – нетканый материал, низа – вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 23 до 29,5 | 200 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 17. | Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, полужесткие, детские 652/1 или аналог | Стельки ортопедические при продольном плоскостопии полужесткие детские предназначены для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения продольного и продольно-поперечного плоскостопия у детей. Материал верха – натуральная кожа, низа –вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 11 до 23. | 150 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 18. | Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, каркасные, детские арт.734 или аналог | Стельки ортопедические при продольном плоскостопии каркасные детские предназначены для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения плоскостопия у детей, для снижения болезненных ощущений при ходьбе при заболеваниях опорно-двигательного аппарата . Материал верха – нетканый материал, низа –вспененный ППЭ и нетканый материал, средний слой – корригирующие вкладные элементы из полиамида. Размеры: от 13 до 22. | 300 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 19. | Стельки ортопедические мужские, женские при продольно-поперечном плоскостопии, в модельную обувь арт.964 или аналог | Стельки ортопедические женские, при продольно-поперечном плоскостопии в модельную обувь предназначены для статистической недостаточности стоп, как без выраженных анатомических изменений, так и при умеренно выраженных нефиксированных и фиксированных деформациях. Вкладываются в модельную обувь с закрытой пяткой и с каблуком не более 40 мм. Материал: верх- кожа прессованная, с перфорацией и термотиснением, низ – нетканый материал, средний слой – современные термопластичные материалы. | 275 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 20. | Стельки ортопедические мужские, женские при поперечном плоскостопии Арт.656, 657 или аналог | Стельки ортопедические женские, мужские при поперечном плоскостопии, предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при ходьбе при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при распластанности стопы Материал верха – нетканый материал, низа – вспененный ППЭ, средний слой – корригирующие вкладные элементы из латекса натурального. Размеры: от 23 до 29. | 400 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 21. | Вкладыш в обувь под пятку при укорочении ноги на 20-24 мм Арт.777 или аналог | Вкладыш в обувь под пятку предназначен для укорочения ноги на 20-24 мм. Материал: верх и низ – ППЭ вспененный плотностью 200 кг/м3, толщиной 20-24 мм. Размер с 23 до26. | 200 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 22. | Супинатор продольный Арт.821 или аналог | Супинатор продольный предназначен для профилактики и лечения продольного свода стопы. Вкладывается в стандартную обувь по рекомендации врачей-ортопедов, фиксируется с помощью двухсторонней липкой ленты. Материал: верх – кожа натуральная, низ –нетканый материал, средний слой – корригирующий элемент из латекса натурального. Размеры с 1 по 4 | 150 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 23. | Корректор пяточный Арт.755 или аналог | Корректор пяточный предназначен для варусного и вальгусного отклонения стопы и пятки, Х- образная или О –образная форма ног, устойчивость при ходьбе во время беременности. Фиксируется в обуви с помощью двухсторонней липкой ленты. Материал: верх – кожа натуральная, низ – вспененный ППЭ, «косячок» - из ПВХ. Размеры: с 23 по 25. | 150 пар | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 24. | Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка) Арт.968 или аналог | Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка) предназначен для профилактики и лечения искривления пальцев стоп, уменьшения давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе. Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Размеры: с 1 по 4. | 1000 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 25. | Круговая накладка на палец стопы Арт.220, 221 или аналог | Круговая накладка на палец стопы (открытая, закрытая) Предназначена для защиты мозолей, натертостей и мелких ран пальцев стоп и предохраняет от трения и давления обувью. Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литьевой термопластичный материал (ортогель). | 200шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 26. | Корригирую щие и разгружающие приспособле ния под натоптыш с отведением 1-го пальца стопы Арт.825 или аналог | Корригирующие и разгружающие приспособления под натоптыш с отведением 1-го пальца стопы применяется как профилактическое средство для разгрузки натоптышей, уменьшения болей под головками средних плюсневых костей, для профилактики и лечения искривления 1-го пальца стопы. Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается одного типа размера в правом и левом исполнении. | 300 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 27. | Эспандер для кисти руки(внешний диаметр 80 мм) Арт.1090, 1090/1 или аналог | Эспандер для кисти руки(внешний диаметр 80 мм применяется для разработки суставов и укрепления мыщц кисти и предплечья в посттравматическом периоде; для профилактики развития посттравматических контрактур кисти; для улучшения чувствительности и моторной функции рук; для улучшения кровоснабжения суставов кисти. Материал: резина на основе натурального каучука. | 200 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 28. | Коврик массажный Арт.1305,1315 или аналог | Коврик массажный для проведения точечного массажа стоп, на поверхности которых расположены рефлексогенные зоны, связанные с определенными внутренними органами: легкими, печенью, почкам, желудком. Массаж этих зон оказывает нормализующее влияние на функции внутренних органов. Ежедневное использование коврика предотвращает множество серьезных заболеваний. Материал: коврик является экологически чистым изделием. Изготовлен из специальной силиконовой резины и резины на основе натурального каучука, имеет профиль изделия, идеально соответствующий сводам здоровых стоп. | 400шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 29. | Шарик массажный для тела Арт.1307 или аналог | Шарик оказывает нормализующее воздействие на функции внутренних органов, удобен в эксплуатации. Рекомендуется для улучшения кровообращения и питаня кожных покровов тела, для снижения напряжения мышечных тканей, для успокоения нервной системы. Материал: экологически чистый полимерный материал | 150 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |
| 30. | Валик для массажа стопы Арт.1306 или аналог | Валик для улучшения кровообращения и питания подошвенной части стопы, для снижения напряжения при ходьбе, для успокоения нервной системы. Материал: Экологически чистый полимерный материал | 250 шт. | В соответствии с гарантийным сроком, указанным в действующей нормативной документации на каждое изделие. |

Требования к качеству товара

Поставляемые комплектующие должны соответствовать нормативно технической документации, а также поставляемый товар должен обеспечить удобство пользования ими при эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие и товар должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 52770-2007, ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р 10993.

Требования к безопасности товара

Поставка комплектующих и товара должна осуществляться при наличии регистрационного удостоверения на изделия, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 1 276 210,00 (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч двести десять)  рублей.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 29.05.2012 до 04.06.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 04 июня 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

комплектующих для изготовления верхних и нижних конечностей,

средств профилактики и реабилитации в 2012 году,

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых комплектующих для изготовления верхних и нижних конечностей, средств профилактики и реабилитации приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 1 276 210,00 (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч двести десять)  рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на комплектующие для изготовления верхних и нижних конечностей, средств профилактики и реабилитации, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена комплектующих для изготовления верхних и нижних конечностей, средств профилактики и реабилитации на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции